| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; устройство насыпей и обратных засыпок | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 |  | СП 1.03.14-2024 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовка элементов конструкций к монтажу; укрупнительная сборка элементов конструкций; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий; монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 СП 1.03.08-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Кровли из рулонных и мастичных материалов; кровли из мелкоштучных материалов; кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы; кровли из светопрозрачных материалов | СП 1.03.05-2023 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 П1-03 к СНиП 2.04.14-88 (справочно) |  | СТБ 2241-2011 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя; подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; тепло- и звукоизоляции; монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; покрытий из плиточных материалов; земляного, гравийного, шлакового, глинобитного, щебеночного покрытий | СП 1.03.06-2023 |
| Заполнение оконных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Заполнение дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Стекольные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: водоснабжение | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 |  | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: канализация | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 |  | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: отопление | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2021-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | ТКП 339-2022 ГОСТ 30331.15-2001 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |