| Земляные работы | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Насыпи и обратные засыпки. | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 |
|  | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ТКП 45-5.01-268-2012 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 | Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 СТБ 2176-2011 |
|  | ТКП 45-5.01-256-2012 П 13-01 к СНБ 5.01.01-99 П 19-04 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.3-2009 |
|  | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 П 18-04 к СНБ 5.01.01-99 | Буроинъекционные анкеры. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.4-2009 |
|  | П 14-01 к СНБ 5.01.01-99 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Опускные колодцы. Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.5-2010 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | Каменные и армокаменные конструкции. | СТБ 2087-2010 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | Опалубочные работы. Арматурные работы. Бетонные работы. | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Замоноличивание стыков и швов. Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен. | СТБ 1959-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. | СТБ 1749-2007 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Производство монтажных работ. | СТБ 1766-2007 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки. Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит. | СТБ 1970-2009 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | Битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. | СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной). Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Устройство гидроизоляции из металлических листов. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов. Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями. Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции. Устройство защитных ограждений гидроизоляции. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02-114-2009 СТБ 2031-2010 | Устройство легких штукатурных систем утепления. Устройство тяжелых штукатурных систем утепления. | СТБ 2032-2010 |
|  |  | Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СТБ 2088-2010 |
|  |  | Устройство вентилируемых систем утепления. | СТБ 2034-2010 |
|  | ТКП 45-3.02-114-2009 | Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей. Устройство утепления цоколей. Устройство утепления крыши и перекрытия. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СТБ 2241-2011 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Производство штукатурных работ. | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Производство облицовочных работ. | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Производство малярных работ. | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Производство обойных работ. | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Производство стекольных работ. | СТБ 1475-2004 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проёмов. Заполнение дверных проёмов. | СТБ 1484-2004 |
|  | ТКП 45-3.02-223-2010 СП 1.03.01-2019 СТБ 1484-2004 | Устройство откосов. | СТБ 1484-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий полов. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов. | СТБ 1483-2004 |
| Благоустройство территорий | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СТБ 1685-2006 |
|  | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Подготовительные работы. Устройство оснований под асфальтобетонные покрытия. Устройство асфальтобетонных покрытий. | СТБ 1349-2009 |
|  | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | Подготовка территории к озеленению. Посадочный материал. Посадка деревьев и кустарников. Создание газона. Создание цветников. | СТБ 2058-2010 |
|  | ТКП 45-3.02-252-2011 | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. | ТКП 45-3.02-252-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-72-2007 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения. | СТБ 2001-2009 |
|  |  | Монтаж систем внутренней канализации. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем отопления. | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж тепловых пунктов и котельных. | СТБ 1999-2009 |
|  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. | СТБ 2021-2009 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж тепловых сетей. | СТБ 2116-2010 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2011 | Электропроводки. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, штативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |