| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 СП 5.01.02-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит). | СП 1.03.14-2024 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы. Опалубочные работы. Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. | СТБ 1846-2008 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Укладка плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из асфальтобетона | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Устройство асфальтобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Подготовка территории к озеленению. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. | СП 1.03.17-2025 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СП 4.01.07-2024 | Водоснабжение и канализация. | СП 4.01.07-2024 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
| Мелиоративные системы и сооружения | СНиП 3.07.03-85 | Каналы. Оградительные дамбы. Лотковая оросительная сеть. Закрытый горизонтальный дренаж. Вертикальный дренаж. Противофильтрационные облицовки и экраны. Гидротехнические сооружения и насосные станции. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Автомобильные дороги (не выше 3-й категории) | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 | Сооружение земляного полотна. Устройство дорожных одежд: дополнительные слои оснований; щебеночные, гравийные, шлаковые основания и покрытия; основания и покрытия из грунтов и каменных материалов, укрепленных гидравлическими вяжущими материалами; основания и покрытия из щебня, щебеночных и гравийных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами; асфальтобетонные покрытия и основания из горячих и теплых смесей; цементобетонные покрытия и основания; Устройство защитных слоев. Обустройство дороги. | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Улицы населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов. Поперечный профиль. План и продольный профиль. Тротуары, пешеходные улицы и дорожки. Инфраструктура для велосипедного движения. Остановочные пункты маршрутных транспортных средств. Автомобильные стоянки и парковки. Пересечения и примыкания (транспортные узлы). Земляное полотно. Дорожная одежда. Системы и устройства водоотведения. | СТБ 1349-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Мосты и трубы | СП 3.03.02-2021 | Специальные и вспомогательные сооружения и устройства. Устройство труб. Засыпка труб и устоев мостов. Укрепительные работы. | СП 3.03.02-2021 СТБ 2158-2011 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб. Удобоукладываемость. | СТБ 1545-2005 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 | Класс бетона по прочности на сжатие, растяжение при изгибе. | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Средняя плотность. | ГОСТ 12730.1-2020 |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 | Водопоглощение. | ГОСТ 12730.3-2020 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб; изготовление образцов; подвижность; расслаиваемость; средняя плотность; прочность на сжатие; водоудерживающая способность. | ГОСТ 5802-86 |
| Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | СТБ 1077-97 | Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам; качество бетонных поверхностей и внешний вид изделий; отклонение от линейного размера; отклонение от прямолинейности; отклонение от плоскостности; отклонение от перпендикулярности; ширина раскрытия трещин. | СТБ 1077-97 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие. Отпускная прочность. | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры. | ГОСТ 22904-2023 |
|  |  | Маркировка. | ГОСТ 13015.2-81 |