| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Влажность песка Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (фр. 5-20; фр. 20-40) | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб Зерновой состав Влажность щебня | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8269.0-97 |
| Добавки для бетонов | СТБ 1112-98 | Внешний вид | СТБ 1112-98 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Соответствие геометрических параметров арматурных изделий проектной или технологической документации Отклонение от линейных размеров выпусков стержней Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях, выполненных контактной точечной сваркой Качество поверхности сварных соединений | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |
| Бетонные смеси | СТБ 1035-96 | Отбор проб Содержание вовлеченного воздуха Удобоукладываемость бетонной смеси Средняя плотность бетонной смеси Температура бетонной смеси Сохраняемость удобоукладываемости бетонной смеси во времени Прочность бетона на сжатие Водонепроницаемость Морозостойкость | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 |
| Бетоны конструкционные тяжёлые для транспортного и гидротехнического строительства | СТБ 2221-2020 | Отбор проб Содержание вовлеченного воздуха Удобоукладываемость бетонной смеси Средняя плотность бетонной смеси Температура бетонной смеси Сохраняемость удобоукладываемости бетонной смеси во времени Прочность бетона на сжатие Водонепроницаемость Морозостойкость | СТБ 2221-2020 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 1544-2005 | Отбор проб Удобоукладываемость бетонной смеси Объем вовлеченного воздуха Средняя плотность бетонной смеси Температура бетонной смеси Сохраняемость удобоукладываемости бетонной смеси во времени Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость | СТБ 1544-2005 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 |
| Фундаментные блоки стен подвалов (ФБС) | СТБ 1076-97 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Отклонения геометрических параметров конструкций от линейного размера, от прямолинейности, от плоскостности Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 1076-97 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| Кольца стеновые (КС), плиты перекрытий (ПП), плиты днищ (ПД), кольца опорные (КО) | СТБ 1077-97 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Соответствие формы и размеров арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях проектной или технологической документации Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности Ширина раскрытия технологических трещин Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 1077-97 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| Плита тротуарная (П) | СТБ 1071-2007 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водопоглощение Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 1071-2007 СТБ 1152-99 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.2-81 |
| Камень бортовой (БР, БРТ) вибропрессованный | СТБ 1097-2012 ГОСТ 32961-2014 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водопоглощение Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности Внешний вид и качество бетонных поверхностей Ширина раскрытия технологических трещин Маркировка изделий | СТБ 1097-2012 ГОСТ 32961-2014 СТБ 1152-99 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.2-81 |
| Плиты для укрепления откосов (ПК, ПП), блоки упора (БУП) | СТБ 1261-2001 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности, от равенства диагоналей Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 1261-2001 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| Плиты оград (ПО), фундаменты оград (ФО), столбы оград (СО) | СТБ 1236-2000 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Соответствие формы и размеров арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях проектной или технологической документации Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности, от равенства диагоналей Ширина раскрытия технологических трещин Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 1236-2000 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| Кольца насосной станции (К, КН) Кольца насосной станции (К, КН) | СТБ 519-99 СТБ 519-99 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Соответствие формы и размеров арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях проектной или технологической документации Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности Ширина раскрытия технологических трещин Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 519-99 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| Блоки БШ | ГОСТ 13015.0-83 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Соответствие формы и размеров арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях проектной или технологической документации Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности, от равенства диагоналей Ширина раскрытия технологических трещин Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.2-81 |
| Малые архитектурные формы | СТБ 1238-2000 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Соответствие формы и размеров арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях проектной или технологической документации Водопоглощение Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности, от равенства диагоналей Ширина раскрытия технологических трещин Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 1238-2000 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| Перемычки железобетонные (ПБ, ПП) Перемычки железобетонные (ПБ, ПП) | СТБ 1319-2002 СТБ 1319-2002 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Соответствие формы и размеров арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях проектной или технологической документации Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности, от равенства диагоналей Ширина раскрытия технологических трещин Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 1319-2002 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| Плиты перекрытия (ПП), плиты днища (ПД) | СТБ 1109-98 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Соответствие формы и размеров арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях проектной или технологической документации Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности, от равенства диагоналей Ширина раскрытия технологических трещин Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 1109-98 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| Портальные стенки, оголовки (ОП), откосные крылья (ПП, ПТ) | СТБ 1253-2001 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Соответствие формы и размеров арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях проектной или технологической документации Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности, от равенства диагоналей Ширина раскрытия технологических трещин Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 1253-2001 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| Блоки (ВБ, СБ, НБ), плиты (П) Блоки (ВБ, СБ, НБ), плиты (П) | СТБ 1490-2004 СТБ 1490-2004 | Отбор изделий Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Соответствие формы и размеров арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях проектной или технологической документации Отклонение геометрических параметров от линейного размера, от плоскостности, от прямолинейности, от перпендикулярности, от равенства диагоналей Ширина раскрытия технологических трещин Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка изделий | СТБ 1490-2004 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |