| Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | СТБ 1077-97 | Отбор образцов Класс бетона по прочности Внешний вид Дефекты внешнего вида Геометрические параметры и предельные отклонения от них Качество бетонной поверхности Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры и предельные её отклонения Расположение арматурных и закладных изделий Маркировка Комплектность | СТБ 1077-97 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-85 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22904-93 |
| --- | --- | --- | --- |