| Земляные работы | СП 5.01.01-2023 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1377-2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-255-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | СП 5.01.01-2023 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта | СП 5.01.01-2023 ТКП 45-5.01-268-2012 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство свайных фундаментов | ТКП 45-5.01-256-2012 П1-2000 к СНБ 5.01.01-99 П13-01 к СНБ 5.01.01-99 П19-04 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.3-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство специальных видов фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.01-2023 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 П18-04 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте»; опускные колодцы, буроинъекционные анкеры | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.4-2009 СТБ 1164.5-2009 СТБ 2176-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные работы; арматурные работы; бетонные работы; специальные методы бетонирования; производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности; производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха; уход за бетоном и контроль качества; распалубка монолитных конструкций; требования к качеству поверхностей и внешнему виду монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; сварка и антикоррозионная защита стальных элементов стыков; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн; монтаж подкрановых балок; монтаж конструкций покрытия; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 СТБ 1968-2009 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Кладка из кирпича и изделий правильной формы для кирпичной кладки; арки и перемычки; стены из мелких блоков; возведение каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах; возведение каменных и армокаменных конструкций в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха | СТБ 2087-2010 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1766-2007 СТБ 1968-2009 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки; монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Рулонные и мастичные, из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов, из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток), из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов, устройство кровель из светопрозрачных материалов | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Правила устройства штукатурных систем утепления Правила устройства вентилируемых систем утепления Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей Устройство тепловой изоляции надземного этажа Устройство систем утепления крыш и перекрытий | СП 1.03.04-2022 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 |  | СТБ 2241-2011 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных; устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СП 1.03.06-2023 |
| Заполнение оконных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Заполнение дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Декоративные отделочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Стекольные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных пешеходных путей и зон | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1377-2003 СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство территории. Озеленение | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников. | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 |
| Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных покрытий. | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий. | СТБ 1349-2009 |