| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные работы; арматурные работы; бетонные работы; специальные методы бетонирования; производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности; производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха; уход за бетоном и контроль качества; распалубка монолитных конструкций; требования к качеству поверхностей и внешнему виду монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СП 1.03.09-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Кладка из кирпича и изделий правильной формы для кирпичной кладки; арки и перемычки; стены из мелких блоков; возведение каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах; возведение каменных и армокаменных конструкций в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха | СТБ 2087-2010 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки; монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Рулонные и мастичные, из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов, из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток), из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов, устройство кровель из светопрозрачных материалов | СП 1.03.05-2023 |
| Заполнение оконных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
| Заполнение дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |

| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Правила устройства штукатурных систем утепления Правила устройства вентилируемых систем утепления Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей Устройство тепловой изоляции надземного этажа Устройство систем утепления крыш и перекрытий | СП 1.03.04-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных; устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СП 1.03.06-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные работы Облицовочные работы Малярные работы Обойные работы Стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |