| Затворы обратные (клапаны обратные) | ТУ BY 391229420.002-2021 | Отбор образцов | ТУ BY 391229420.002-2021 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешний вид изделий, конструктивное исполнение |  |
|  |  | Качество сварных соединений (визуальный контроль) |  |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия |  |
|  |  | Геометрические параметры и предельные отклонения от них |  |
|  |  | Герметичность затвора при перекрытии обратного потока |  |
|  |  | Работоспособность затвора |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |