| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Установка и крепление оконных и дверных блоков, встраиваемых элементов остекления балконов и лоджий, витрин и витражей Установка и крепление элементов остекления балконов и лоджий на относе Устройство монтажных швов Установка отливов Установка подоконной доски Отделка откосов |  | СТБ 1476-2004 СП 1.03.15-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 | Соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям конструкторской документации Отклонение геометрических параметров Перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга Внешний вид и качество поверхностей Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1108-2017 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| Блоки дверные входные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 2433-2015 | Предельные отклонения от номинальных размеров дверных блоков Отклонения от плоскостности и прямолинейности дверных блоков и их элементов Разность длин диагоналей дверных блоков и их элементов Провесы деталей Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхности поливинилхлоридных элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей Зазоры в местах соединений элементов блоков Качество установки головок потайных винтов и шурупов Внешний вид и качество поверхностей Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| Витрины, витражи и ограждения фасадов из алюминиевого профиля | СТБ 1609-2020 | Соответствие размеров изделий рабочим чертежам Отклонение от геометрических параметров Качество сварных соединений; Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие Прочность сцепления лакокрасочных (полимерных) покрытий с отделываемой поверхностью Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия Наличие и правильность установки опорных и фиксирующих прокладок Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1609-2020 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от проектной Отклонение от заданного угла сопряжения элементов Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий Качество грунтовки и окраски Наличие и правильность нанесения маркировки и упаковки | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |