| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки. | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита) | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство оснований из насыпных, намывных грунтов. | СП 1.03.14-2024 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы; Опалубочные работы; Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; укладка плит. | СТБ 1685-2006 |

| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Рулонные и мастичные кровли. | СП 1.03.05-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления. | СП 1.03.04-2022 |
|  |  | Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СП 1.03.04-2022 |
|  |  | Вентилируемые системы утепления. | СП 1.03.04-2022 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1476-2004 СП 1.03.15-2024 |
|  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные; облицовочные. | СП 1.03.07-2023 |
|  |  | Малярные; обойные. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство монолитных покрытий; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; устройство сплошных (бесшовных) покрытий; устройство покрытий из штучных материалов. | СП 1.03.06-2023 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СН 4.02.02-2019 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СТБ 2241-2011 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия; оклеечные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Мелиоративные системы и сооружения | СНиП 3.07.03-85 | Каналы; оградительные дамбы; лотковая оросительная сеть; закрытый горизонтальный дренаж; вертикальный дренаж; противофильтрационные облицовки и экраны; гидротехнические сооружения и наносные станции. | СНиП 3.07.03-85 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Автомобильные дороги (не выше III категории) | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 | Сооружение земляного полотна: дополнительные слои оснований; щебеночные, гравийные, шлаковые основания и покрытия; основания и покрытия из грунтов и каменных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами; основания и покрытия из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами; основания и покрытия из щебня, щебеночных и гравийных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами; асфальтобетонные покрытия и основания; цементобетонные покрытия и основания; устройство защитных слоев покрытий; обустройство дороги. | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |