| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок Монтаж каркасно-обшивных перегородок Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СП 1.03.10-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровельные работы | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Устройство битумно-полимерных рулонных и мастичных кровель. Устройство кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов Устройство кровель из мелкоштучных материалов. Устройство кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила, металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
|  |  | Устройство кровель из светопрозрачных материалов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Устройство легких штукатурных систем утепления Устройство тяжелых штукатурных систем утепления Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий Устройство вентилируемых систем утепления | СП 1.03.04-2022 |
|  |  | Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей Устройство тепловой изоляции надземного этажа Устройство утепления крыши и перекрытия | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  | ТКП 45-3.02-71-2007 | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с использованием материалов из пеностекла | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Производство штукатурных работ Производство облицовочных работ Производство малярных работ Производство обойных работ Производство стекольных работ | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Подготовка основания или нижележащего слоя; Устройство грунтового основания; Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки; Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; Устройство гидроизоляции пола; Устройство тепло- и звукоизоляции; Устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых; Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе; Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; Устройство покрытий из плиточных материалов; Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СП 1.03.06-2023 |