| Теплоизоляционные плиты из древесного волокна | ТУ BY 490617960 001-2017 | Отбор проб; | ГОСТ ЕN 13171-2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщина | СТБ ЕN 823 |
|  |  | Стабильность размеров | СТБ ЕN 1604 |
|  |  | Предел прочности при сжатии | СТБ ЕN 8236 |
|  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к плоскости изделия | СТБ ЕN 1607 |
|  |  | Плотность | СТБ ЕN 1602 |
|  |  | Предел прочности при растяжении параллельно к плоскости изделия | СТБ ЕN 1608 |
|  |  | Водопоглащение | СТБ ЕN 1609 |
|  |  | Прямоугольность | СТБ ЕN 824 |
|  |  | Плоскостность | СТБ ЕN 825 |
|  |  | Термическое сопротивление и теплопроводность | СТБ ЕN 12667 |
|  |  | Сжимаемость | СТБ ЕN 12431 |
|  |  | Сосредоточенная нагрузка | СТБ ЕN 12430 |
|  |  | Деформация ползучести при сжатии | СТБ ЕN 1606 |
|  |  | Упаковка, маркировка | ГОСТ ЕN 13171-2015 |