| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкции (отправочного элемента), влияющие на собираемость; качество сварных соединений; качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; отклонение диаметра отверстий от проектных; комплектность; упаковка; маркировка. | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия. | ГОСТ 9.032-74 |
|  |  | Толщина защитного покрытия | СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Геометрические параметры изделий в соответствии с конструкторской документацией; расстояние между парой стержней; отклонения от линейных размеров выпусков стержней в изделиях; отклонения от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий; отклонение от перпендикулярности анкерных стержней; отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий закрытого типа; осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях; отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделий (при необходимости — в зависимости от конструкции); состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями; качество сварных соединений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 | Расстояние арматурных и закладных изделий, сварных, механичеких и нахлесточных соединений; расстояние между парой стержней; отклонение от линейных размеров выпусков стержней в арматурных изделиях; отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов закладных изделий закрытого типа; отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий; отклонение от перпендикулярности анкерных стрежней; осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях; визуальный контроль качества сварных соединений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 10922-2012 |