| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ТКП 45-5.01-268-2012 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 | Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 СТБ 2176-2011 |
|  | ТКП 45-5.01-256-2012 П 13-01 к СНБ 5.01.01-99 П 19-04 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.3-2009 |
|  | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 П 18-04 к СНБ 5.01.01-99 | Буроинъекционные анкеры. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.4-2009 |
|  | П 14-01 к СНБ 5.01.01-99 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Опускные колодцы. Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.5-2010 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | Каменные и армокаменные конструкции. | СТБ 2087-2010 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | Опалубочные работы. Арматурные работы. Бетонные работы. | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Замоноличивание стыков и швов. Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен. | СТБ 1959-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. | СТБ 1749-2007 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02-114-2009 СТБ 2031-2010 | Устройство легких штукатурных систем утепления. Устройство тяжелых штукатурных систем утепления. | СТБ 2032-2010 |
|  |  | Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СТБ 2088-2010 |
|  |  | Устройство вентилируемых систем утепления. | СТБ 2034-2010 |
|  | ТКП 45-3.02-114-2009 | Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей. Устройство утепления цоколей. Устройство утепления крыши и перекрытия. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |