| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Гуммировочные покрытия. Оклеечные покрытия. Металлизационные и комбинированные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2011 | Электропроводки. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство связи и диспетчеризации инженерного оборудования | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 ТКП 490-2013 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации: оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть); автоматического пожаротушения (электротехническая часть); охранной сигнализации; видеонаблюдения; контроля и управления доступом. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |