| Земляные работы |  | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 |  | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки. |  | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований и фундаментов |  | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 |  | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов. |  | СТБ 1164.1-2009 |  |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 |  | Монтаж стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. |  | СТБ 1959-2009 |  |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 |  | Арматурные работы; Опалубочные работы; Бетонные работы. |  | СТБ 1958-2009 |  |
| Монтаж стальных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. |  | СТБ 1749-2007 |  |
| Монтаж деревянных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 |  | Монтаж элементов конструкций. |  | СТБ 1766-2007 |  |
| Монтаж легких ограждающих конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 |  | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. |  | СТБ 1970-2009 |  |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 |  | Каменные и армокаменные конструкции. |  | СТБ 2087-2010 |  |
| Устройство изоляционных покрытий |  | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 |  | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. |  | СТБ 1846-2008 |  |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 |  | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; укладка плит. |  | СТБ 1685-2006 |  |
| Устройство кровель |  | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 |  | Рулонные и мастичные кровли. |  | СТБ 1992-2009 |  |
|  |  |  |  | Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. |  | СТБ 2040-2010 |  |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |  | ТКП 45-3.02.114-2009 СТБ 2031-2010 |  | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления. |  | СТБ 2032-2010 |  |
|  |  |  |  | Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. |  | СТБ 2088-2010 |  |
|  |  |  |  | Вентилируемые системы утепления. |  | СТБ 2034-2010 |  |
| Заполнение оконных и дверных проемов |  | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 |  | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |  |
|  |  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 |  | Устройство откосов. |  | СТБ 1473-2004 |  |
| Отделочные работы |  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 |  | Штукатурные; облицовочные. |  | СТБ 1473-2004 |  |
|  |  |  |  | Малярные; обойные. |  | СТБ 1474-2004 |  |
|  |  |  |  | Стекольные. |  | СТБ 1475-2004 |  |
| Устройство полов |  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 |  | Устройство монолитных покрытий; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; устройство сплошных (бесшовных) покрытий; устройство покрытий из штучных материалов. |  | СТБ 1483-2004 |  |
| Электромонтажные работы |  | СНиП 3.05.06-85 |  | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов |  | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 П1-2018 к ТКП 45-4.02-323-2018 СТБ 2241-2011 |  | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. |  | СТБ 2241-2011 |  |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 |  | Водоснабжение. |  | СТБ 2001-2009 |  |
|  |  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 |  | Канализация. |  | СТБ 2017-2009 |  |
|  |  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2006 СТБ 2020-2009 |  | Отопление. |  | СТБ 2038-2010 |  |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 |  | Вентиляция и кондиционирование воздуха. |  | СТБ 2021-2009 |  |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 |  | Тепловые пункты и котельные. |  | СТБ 1999-2009 |  |
|  |  | СН 4.04.02-2019 |  | Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений |  | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 |  | Водоснабжение и канализация. |  | СТБ 2072-2010 |  |
|  |  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 |  | Тепловые сети. |  | СТБ 2116-2010 |  |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  | ТКП 45-5.09-33-2006 |  | Лакокрасочные покрытия. |  | СТБ 1684-2006 |  |
| Благоустройство территорий. Озеленение. |  | ТКП 45-3.02-69-2007. СТБ 2058-2010 |  | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников. |  | СТБ 2058-2010 |  |
| Благоустройство территорий. Асфальтобетонные покрытия |  | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий. |  | СТБ 1349-2009 |  |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи |  | ТКП 211-2010 |  | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; строительство кабельной канализации; вводы кабелей в здания организаций электросвязи; защита кабельных линий электросвязи; заземляющие устройства. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Пассивные оптические сети |  | ТКП 300-2011 |  | Монтаж оборудования; устройство заземлений. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Монтаж систем автоматизации |  | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) |  | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |