| Арматура санитарно-техническая водоразборная | ГОСТ 19681-94 ГОСТ 25809-2019 | Входной контроль деталей; внешний вид деталей; овальность трубок; наличие резьбы; качество защитно-декоративного гальванического покрытия. герметичность арматуры; герметичность узлов арматуры; наличие указателей синего и красного цвета; внешний вид поверхности органов управления и душевых стоек; компактность струи; поворот излива; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 19681-94 |
| --- | --- | --- | --- |