| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Устройство откосов. | СТБ 1473-2004 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2012 | Отклонения геометрических параметров конструкций; качество сварных соединений; качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 ГОСТ 23118-2012 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия. | ГОСТ 9.032-74 |
|  |  | Толщина антикоррозионного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 |