| Блоки дверные внутренние | СТБ 2433-2015 | Внешний вид; наличие пороков и дефектов обработки древесины; отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; наличие и высота провесов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Влажность древесины. | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Шероховатость поверхностей. | ГОСТ 15612-2013 |
| Двери дымонепроницаемые | СТБ 1647-2006 | Внешний вид; наличие пороков и дефектов обработки древесины; отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; наличие и высота провесов; оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам; наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей; наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1647-2006 СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Влажность древесины. | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Шероховатость поверхностей. | ГОСТ 15612-2013 |
| Двери противопожарные деревянные и комбинированные | СТБ 1394-2003 | Отклонение от номинальных размеров дверей и их сборочных единиц; отклонение от плоскостности и прямолинейности дверей и их сборочных единиц; отклонение от плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных деталей; зазоры в местах соединений элементов; отклонение от номинальных размеров между центрами сборочных и монтажных отверстий; оснащенность дверей запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания; наличие в вертикальных стойках коробки отверстий для крепежных дюбелей; наличие наличника и соответствие способа его крепления указанному в рабочих чертежах; | СТБ 1394-2003 ГОСТ 26433.1-89 |
| Двери противопожарные деревянные и комбинированные | СТБ 1394-2003 | Наличие термоуплотнительной ленты по периметру коробок; наличие уплотняющих прокладок по периметру притвора полотна; количество петель и соответствие способа их крепления, указанным в рабочих чертежах; соответствие способа врезки и крепления запирающих устройств и устройств самозакрывания указанным в рабочих чертежах; наличие замазки, эластичной мастики или профильной прокладки по периметру стеклопакета в частично остекленных дверях; показатели внешнего вида; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1394-2003 ГОСТ 26433.1-89 |
| Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | СТБ 1074-2009 | Линейные размеры; отклонение от плоскостности, прямолинейности, перпендикулярности; цвет лицевой поверхности; маркировка; упаковка. | СТБ 1074-2009 |
|  |  | Влажность древесины. | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Пороки древесины, дефекты обработки. | ГОСТ 2140-81 |
|  |  | Шероховатость поверхности. | ГОСТ 15612-2013 |
|  |  | Качество лакокрасочных покрытий. | ГОСТ 24404-80 |