| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Монтаж конструкций резервуаров. | СП 1.03.10-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СН 4.02.02-2019 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.09-2024 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия. Металлизационные покрытия. Оклеечные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж технологических трубопроводов. Сварные соединения трубопроводов. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним | СТБ 1527-2005 | Отбор образцов; отклонения геометрических параметров; серповидность профилей; волнистость на плоских участках профилей; косина резов профилей и комплектующих изделий; внешний вид; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1527-2005 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним | СТБ 1382-2003 | Отбор образцов; предельные отклонения от геометрических параметров; разность ширины крайних узких полок гофров для профилей с трапециевидным очертанием гофра; серповидность профилей; волнистость на плоских участках профилей с трапециевидным очертанием гофра; косина резов профилей и комплектующих изделий; внешний вид; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1382-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Пакеты прошивочные теплоизоляционные | СТБ 1273-2001 | Отбор проб; качество прошивки; параметры прошивки; линейные размеры; плотность; влажность; сжимаемость; маркировка; упаковка. | СТБ 1273-2001 ГОСТ 21880-2011 |