| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 |  | СТБ 2241-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: водоснабжение | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 |  | СТБ 2001-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: канализация | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 |  | СТБ 2017-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 1133-98 СТБ 2020-2009 СТБ 2021-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: отопление | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: тепловые пункты и котельные | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | ТКП 339-2011 ГОСТ 30331.15-2001 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, штативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: водоснабжение и канализация | ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-272-2012 |  | СТБ 2072-2010 СТБ 2177-2011 |

| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: монтаж тепловых сетей | СП 4.02.01-2020 |  | СТБ 2116-2010 СТБ 2177-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ EN 1434-6-2018 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж трубопроводов, монтаж специальных трубопроводов: высокого давления, из стеклянных труб, из пластмассовых труб, из цветных металлов, из стальных труб, вакуумных и холодильных установок, кислородопроводов, смазочных, гидравлических и пневмосистем промышленного назначения | ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | Монтаж оборудования; монтаж аппаратов колонного типа; монтаж компрессоров и насосов; монтаж горизонтальных печей и мельниц; монтаж холодильных установок; монтаж теплообменных аппаратов; монтаж перемешивающих устройств; монтаж сушильных аппаратов; монтаж фильтров; монтаж центрифуг | ТКП 45-3.05-166-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |