| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2006 СТБ 2020-2009 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Газоснабжение. | СТБ 2039-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 ТКП 45-4.02-89-2007 ТКП 45-4.02-184-2009 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
|  | ТКП 45-4.03-257-2012 СНиП 3.05.02-85 | Газоснабжение. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 2069-2010 |
| Геодезические работы в строительстве | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства; производство геодезических работ при устройстве фундаментов и подземной части зданий; производство геодезических работ при возведении надземной части зданий; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций; геодезические исполнительные съемки; геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |