| Щебень и гравий из горных пород для строительных работ | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб; Зерновой состав; Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания); Влажность; Насыпная плотность. | ГОСТ 8269.0-97 |
| --- | --- | --- | --- |
| Песок для строительных работ. | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб; Зерновой состав и модуль упругости; Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания); Влажность. | ГОСТ 8735-88 |
| Известь строительная | ГОСТ 9179-2018 | Суммарное содержание активных окисей кальция и магния; Температура и время гашения. | ГОСТ 22688-2018 |
| Цементы | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 СТБ 2115-2010 | Нормальная густота ; Сроки схватывания; Равномерность изменения объема. | ГОСТ 310.3-76 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб; удобоукладываемость; средняя плотность. | СТБ 1545-2005 ГОСТ 12730.1-2020 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |
| Бетоны конструкционные тяжелые. | СТБ 1544-2005 | Отбор проб; Класс бетона по прочности на сжатие; Средняя плотность. | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-2020 |
| Блоки из ячеистых бетонов | СТБ 1117-98 | Отклонение от линейных размеров; Внешний вид. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |
|  |  | Отпускная влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Маркировка. Упаковка | СТБ 1117-98 |
| Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов (ФБС) | СТБ 1076-97 | Точность геометрических параметров; Внешний вид и качество бетонной поверхности; Ширина раскрытия трещин; Маркировка. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1076-97 ГОСТ 13015.2-81 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |