| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей; геодезические исполнительные съемки | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; устройство насыпей и обратных засыпок | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 |  | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
|  |  | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов | СП 1.03.09-2023 СП 1.03.08-2023 |
| Монтаж стальных конструкций Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СН 1.03.01-2019 | Подготовка элементов конструкций к монтажу; укрупнительная сборка элементов конструкций; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий; монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 СП 1.03.08-2023 СП 1.03.10-2023 СП 1.03.08-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж каркасно-обшивных перегородок | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Кровли из рулонных и мастичных материалов; кровли из мелкоштучных материалов; кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы; кровли из светопрозрачных материалов | СП 1.03.05-2023 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных изделий; на основе монолитных утеплителей; устройство тепловой изоляции надземного этажа; устройство систем утепления крыш и перекрытий | СП 1.03.04-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |

| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные | СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.916-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 П1-03 к СНиП 2.04.14-88 (справочно) |  | СП 4.02.09-2024 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей; Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий; Элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя; подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; тепло- и звукоизоляции; монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; покрытий из плиточных материалов; земляного, гравийного, шлакового, глинобитного, щебеночного покрытий | СП 1.03.06-2023 |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Стекольные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Благоустройство территории. Ограды | ТКП 45-3.02-252-2011 | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. | ТКП 45-3.02-252-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных пешеходных путей и зон | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1377-2003 СТБ 1685-2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территории. Устройство асфальтобетонных покрытий | ТКП 45-3.02-70-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий | СТБ 1349-2009 |
| Благоустройство территории. Озеленение | ТКП 45-3.02-69-2007 | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников | СТБ 2058-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: водоснабжение | СП 1.03.02-2020 |  | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: канализация | СП 1.03.02-2020 |  | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: отопление | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 |  | СП 4.02.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: тепловые пункты и котельные | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 1.03.02-2020 | Монтаж воздуховодов систем вентиляции | СП 4.02.07-2024 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2023 | Установка теплосчетчиков. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: водоснабжение и канализация | СП 4.01.06-2024 |  | СТБ 2072-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: монтаж тепловых сетей | СП 4.02.01-2020 |  | СТБ 2116-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 ГОСТ 30331.15-2001 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: кабельные линии | СП 4.04.06-2024 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж сетей электроснабжения: распределительные устройства и подстанции | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: воздушные линии электропередачи | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Смеси растворные (РСГП, РСПИ) | СТБ 1307-2012 | Отбор образцов Подвижность растворной смеси Консистенция растворной смеси Растекаемость растворной смеси Жизнеспособность растворной смеси Плотность растворной смеси Водоудерживающая способность растворной смеси Прочность раствора на сжатие | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 |
| Смеси бетонные (БСГ, БСЧЗ) | СТБ 1035-96 | Отбор образцов Удобоукладываемость бетонной смеси Сохранение удобоукладываемости бетонной смеси Температура бетонной смеси Средняя плотность бетонной смеси Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.0-83 | Отбор образцов Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Внешний вид и качество бетонных поверхностей Ширина раскрытия трещин Качество антикоррозионного покрытия Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) ГОСТ 9.916-2023 |
| Сваи железобетонные | СТБ 1075-97 | Отбор образцов Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Внешний вид и качество бетонных поверхностей Ширина раскрытия трещин Качество антикоррозионного покрытия Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1075-97 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) ГОСТ 9.916-2023 |
| Изделия железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей Изделия железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | СТБ 1077-97 СТБ 1077-97 | Отбор образцов Отклонения геометрических параметров изделий Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до арматуры Качество бетонных поверхностей и внешний вид изделий Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1077-97 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) СТБ 1077-97 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) |
| Перемычки железобетонные | СТБ 1319-2002 | Отбор образцов Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона Качество бетонных поверхностей и внешний вид изделий Категория бетонной поверхности Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1319-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) |
| Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов | СТБ 1076-97 | Отбор образцов Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до арматуры Внешний вид и качество бетонных поверхностей Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1076-97 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) |
| Изделия оград железобетонные | СТБ 1236-2000 | Отбор образцов Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Категория бетонной поверхности Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1236-2000 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) |
| Плиты бетонные для тротуаров | СТБ 1071-2007 | Отбор образцов Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Отклонения геометрических параметров Качество бетонных поверхностей Однотонность цвета Маркировка Упаковка | СТБ 1071-2007 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) |
| Камни бортовые бетонные | СТБ 1097-2012 | Отбор образцов Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Отклонения геометрических параметров Ширина раскрытия технологических трещин Категория бетонной поверхности Однотонность цвета Маркировка Упаковка | СТБ 1097-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) |
| Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 10922-2012 | Отбор образцов Класс, диаметр и марка арматурной стали Марка стали плоских элементов, класс и диаметр анкерных стержней Отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий Угол между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали Состояние кромок плоского элемента Наличие грата в крестообразных соединениях выполненных контактной сваркой Размер и расположение кольцевого венчика Качество поверхности сварных соединений Отклонения размеров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях Размеры и число наружных дефектов в сварных соединениях | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 26433.1-89 |
| Комплектующие изделия к профилям металлическим холодногнутым для кровель | СТБ 1382-2003 | Отбор образцов Предельные отклонения от геометрических параметров Косина резов комплектующих изделий Внешний вид Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1382-2003 |
| Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | СТБ 1549-2005 СТБ 1549-2005 | Отбор образцов Предельные отклонения от геометрических параметров Внешний вид и цвет изделий Водонепроницаемость фальцевых соединений Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1549-2005 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1549-2005 ГОСТ 26433.1-89 |
| Элементы лестниц железобетонные и бетонные | СТБ 1169-99 | Отбор образцов Отклонения геометрических параметров изделий Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Наличие антикоррозионного покрытия Категория бетонной поверхности Маркировка | СТБ 1169-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) ГОСТ 9.916-2023 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 СТБ 2174-2011 | Отбор образцов Диаметр и класс арматуры по данным документа о качестве Отклонение линейных размеров изделий Отклонение геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделия Состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями Внешний вид поверхности элементов изделий Визуальный контроль качества поверхности сварных соединений Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях Отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий закрытого типа Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях выполненных точечной сваркой Маркировка | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 | Отбор образцов Ширина сетки Длина сетки Шаг продольных и поперечных стержней Размеры выпусков Прямолинейность стержней Разница в длине диагоналей Величина осадки стержней Прочность на ударное воздействие Маркировка | ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 10922-2012 |
| Изделия железобетонные для шахт лифтов Изделия железобетонные для шахт лифтов | СТБ 1513-2004 СТБ 1513-2004 | Отбор образцов Отклонения геометрических параметров изделий Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Наличие антикоррозионного покрытия Категория бетонной поверхности Маркировка | СТБ 1513-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) ГОСТ 9.916-2023 СТБ 1513-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) ГОСТ 9.916-2023 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Отбор образцов Качество стали и сварочных материалов Отклонения геометрических параметров ограждений: -отклонение от линейных размеров -отклонение от перпендикулярности -отклонение от прямолинейности; -отклонение от равенства диагоналей Внешний вид и качество подготовки поверхности под защитное покрытие Толщина защитного покрытия (неразрушающий метод) Внешний вид защитного покрытия Отклонение от заданного угла сопряжения элементов Качество сварных соединений Размеры швов сварных соединений Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 |
| Песок для строительных работ Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8736-2014 | Отбор образцов Насыпная плотность Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Наличие засоряющих примесей Влажность | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8735-88 |
| Колонны железобетонные | СТБ 1178-99 | Отбор образцов Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Отклонения геометрических параметров изделий Толщина защитного слоя бетона до арматуры Категория бетонной поверхности Ширина раскрытия поверхностных технологических трещин Качество антикоррозионного покрытия Маркировка | СТБ 1178-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока ) |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 СТБ 1317-2002 | Отбор образцов Качество стали, болтов и сварочных материалов Отклонение геометрических параметров изделий (и их сборочных элементов): - отклонение от линейных размеров; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от плоскостности. Визуальный контроль качества сварных швов Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие Внешний вид поверхности элементов изделий Внешний вид покрытия Толщина антикоррозионного покрытия (неразрушающий метод) Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 |
| Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | СТБ 2221-2020 | Отбор образцов Удобоукладываемость бетонной смеси Сохранение удобоукладываемости бетонной смеси Температура бетонной смеси Средняя плотность бетонной смеси Средняя плотность бетона Класс бетона по прочности на сжатие: -по контрольным образцам; -механическим неразрушающим методом. | СТБ 2221-2020 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) ГОСТ 12730.1-2020 |