| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей; геодезические исполнительные съемки | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-255-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 |
| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов | СТБ 1959-2009 СТБ 1968-2009 СТБ 2089-2010 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 2087-2010 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1766-2007 СТБ 1968-2009 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж каркасно-обшивных перегородок | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные | СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.302-88 |

| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Укрупнительная сборка элементов конструкций; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях; сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах; монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий; монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 СТБ 1968-2009 СТБ 2089-2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Рулонные и мастичные, из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов, из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток), из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | СТБ 1991-2009 СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 |  | СТБ 2241-2011 |

| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02-114-2009 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия | СТБ 2031-2010 СТБ 2032-2010 СТБ 2034-2010 СТБ 2088-2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя; подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; тепло- и звукоизоляции; монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе: покрытий из плиточных материалов; земляного, гравийного, шлакового, щебеночного покрытий | СТБ 1483-2004 |
| Заполнение оконных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Заполнение дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |
| Обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |
| Стекольные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1475-2004 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных пешеходных путей и зон | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1377-2003 СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство территории. Озеленение | ТКП 45-3.02-69-2007 | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников | СТБ 2058-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: водоснабжение | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 |  | СТБ 2001-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: канализация | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 |  | СТБ 2017-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 1133-98 СТБ 2020-2009 СТБ 2021-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: отопление | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: тепловые пункты и котельные | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ EN 1434-6-2018 | Установка теплосчетчиков | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | ТКП 339-2011 ГОСТ 30331.15-2001 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: кабельные линии | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж сетей электроснабжения: распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2011 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: водоснабжение и канализация | ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-272-2012 |  | СТБ 2072-2010 СТБ 2177-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: монтаж тепловых сетей | СП 4.02.01-2020 |  | СТБ 2116-2010 СТБ 2177-2011 |
| Смеси растворные (РСГП, РСПИ) | СТБ 1307-2012 | Подвижность растворной смеси Консистенция растворной смеси Растекаемость растворной смеси Жизнеспособность растворной смеси Плотность растворной смеси Водоудерживающая способность растворной смеси | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 |
| Смеси бетонные (БСГ, БСЧЗ) | СТБ 1035-96 | Удобоукладываемость бетонной смеси Сохранение удобоукладываемости бетонной смеси Температура бетонной смеси Средняя плотность бетонной смеси | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | ГОСТ 13015.0-83 | Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Внешний вид и качество бетонных поверхностей Ширина раскрытия трещин Качество антикоррозионного покрытия Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса) ГОСТ 9.302-88 (визуальный метод) |

| Сваи железобетонные | СТБ 1075-97 | Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Внешний вид и качество бетонных поверхностей Ширина раскрытия трещин Качество антикоррозионного покрытия Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1075-97 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса) ГОСТ 9.302-88 (визуальный метод) |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | СТБ 1077-97 | Отклонения геометрических параметров изделий Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до арматуры Качество бетонных поверхностей и внешний вид изделий Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1077-97 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса) |
| Перемычки железобетонные Перемычки железобетонные | СТБ 1319-2002 СТБ 1319-2002 | Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона Качество бетонных поверхностей и внешний вид изделий Категория бетонной поверхности Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1319-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса) СТБ 1319-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса) |
| Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов | СТБ 1076-97 | Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до арматуры Внешний вид и качество бетонных поверхностей Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1076-97 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса) |
| Изделия оград железобетонные | СТБ 1236-2000 | Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Категория бетонной поверхности Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1236-2000 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса |

| Плиты бетонные для тротуаров | СТБ 1071-2007 | Отпускная прочность бетона Отклонения геометрических параметров Качество бетонных поверхностей Однотонность цвета Маркировка Упаковка | СТБ 1071-2007 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Камни бортовые бетонные | СТБ 1097-2012 | Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Отклонения геометрических параметров Ширина раскрытия технологических трещин Категория бетонной поверхности Однотонность цвета Маркировка Упаковка | СТБ 1097-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса) |
| Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 10922-2012 | Класс, диаметр и марка арматурной стали Марка стали плоских элементов, класс и диаметр анкерных стержней Отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий Угол между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали Состояние кромок плоского элемента Наличие грата в крестообразных соединениях выполненных контактной сваркой Размер и расположение кольцевого венчика Качество поверхности сварных соединений Отклонения размеров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях Размеры и число наружных дефектов в сварных соединениях | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 26433.1-89 |
| Комплектующие изделия к профилям металлическим холодногнутым для кровель | СТБ 1382-2003 | Предельные отклонения от геометрических параметров Косина резов комплектующих изделий Внешний вид Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1382-2003 |
| Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | СТБ 1549-2005 | Предельные отклонения от геометрических параметров Внешний вид и цвет изделий Водонепроницаемость фальцевых соединений Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1549-2005 ГОСТ 26433.1-89 |
| Элементы лестниц железобетонные и бетонные | СТБ 1169-99 | Отклонения геометрических параметров изделий Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Наличие антикоррозионного покрытия Категория бетонной поверхности Маркировка | СТБ 1169-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса) ГОСТ 9.302-88 |

| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Диаметр и класс арматуры по данным документа о качестве Отклонение линейных размеров изделий Отклонение геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделия Состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями Внешний вид поверхности элементов изделий Визуальный контроль качества поверхности сварных соединений Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях Отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий закрытого типа Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях выполненных точечной сваркой Маркировка | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- |

| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 | Ширина сетки Длина сетки Шаг продольных и поперечных стержней Размеры выпусков Прямолинейность стержней Разница в длине диагоналей Величина осадки стержней Прочность на ударное воздействие Маркировка | ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 10922-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия железобетонные для шахт лифтов | СТБ 1513-2004 | Отклонения геометрических параметров изделий Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Наличие антикоррозионного покрытия Категория бетонной поверхности Маркировка | СТБ 1513-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 (метод упругого откоса) ГОСТ 9.302-88 |