| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 | Соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям конструкторской документации; Отклонение от геометрических параметров: - отклонение от линейного размера; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от плоскостности; - отклонение от равенства диагоналей. Перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга; Внешний вид и качество поверхностей; Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 1108-2017 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы остекления балконов и лоджий из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1912-2008 | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы: - сопрягаемые размеры сборочных единиц; - наружные размеры коробок, створок; - плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали элементов остекления; - разность длин диагоналей. Предельные отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах элементов остекления; Внешний вид изделия; Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 1912-2008 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 939-2013 |