| 1. Земляные работы | СП 5.01.01-2023 СП 1.03.14-2024 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов, табл. 6.3 (п.6.1) Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж, табл. 6.4 (п.6.2) Насыпи и обратные засыпки, табл.6.5 (п.6.3) | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит), п.7 | СП 1.03.14-2024 |
|  | ТКП 45-5.01-237-2011 | Устройство подпорных стен и наружных стен подвалов, п.10 | СП 1.03.14-2024 |
| 3. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Опалубочные работы: п.5.2 - п.5.13 Арматурные работы: п.6.2 - п.6.6 Бетонные работы: п.7.1 - п.7.10 Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации: п 8.1 – п.8.12 | СП 1.03.09-2023 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 4. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий: п.4.1 - п.4.6 Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости: п.5.1 – п.5.10 Монтаж ригелей, балок, ферм, плит: п.6.1 – п.6.10 Монтаж панелей стен: п.7.1 - п.7.3, п.7.5 - п.7.8, п.7.9.1 - п.7.9.9 Монтаж вентиляционных блоков, объемных шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок: п.8.1 – п.8.15 Замоноличивание стыков и швов: п.9.1, п.9.2 | СП 1.03.09-2023 |
| 5. Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок, п.7.2 Монтаж каркасно-обшивных перегородок, п.7.3 | СП 1.03.10-2023 |
| 6. Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж деревянных конструкций, п.6 (таб.9.1) | СП 1.03.10-2023 |
| 7. Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции | СП 1.03.13-2024 |

| 8. Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовка элементов конструкций к монтажу: п.4.1 Укрупнительная сборка элементов конструкций, п.5.1 Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. п.7.4.5 - п.7.6 Сборка и закрепление на высокопрочных болтах с контролируемым напряжением, п.8.2, п.8.5, п.8.6, п.8.7 Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах, п.9.2, п.9.3 Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий, п.5.7 | СП 1.03.10-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Кровли из рулонных и мастичных материалов Кровли из мелкоштучных материалов Кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 ГОСТ 21718-84 |
| 10. Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Условия производства работ, п.5 Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции, п.6.1, п.6.3, п.6.4, п.6.6 – п.6.8 Устройство гидроизоляции из рулонных материалов, п.7.1, п.7.2, п.7.5, п.7.7, п.7.8 Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной), п.8.1, п.8.4, п.8.6, п.8.7 Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции, п.9.2, п.9.4, п.9.6 – п.9.10 | СТБ 1846-2008 |
| 11. Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные работы Облицовочные работы Малярные работы Стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |
| 12. Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство грунтового основания Устройство бетонного подстилающего слоя Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков Устройство стяжки Устройство гидроизоляции пола Устройство покрытий из плиточных материалов Устройство сплошных (бесшовных) с самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий | СП 1.03.06-2023 |

| 13. Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Электропроводка Кабельные линии Воздушные линии электропередачи Распределительные устройства и подстанции Электрическое освещение, заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Водоснабжение | СП 4.01.08-2024 |
| 15. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Канализация | СП 4.01.08-2024 |
| 16. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Отопление | СП 4.01.08-2024 |
| 17. Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация | СТБ 2072-2010 |
| 18. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Условия производства работ: п.4 Подготовка поверхности: п.5.1 - п.5.3 Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия п.6.2, п.6.4, п.6.9, п.6.10, п.6.11 | СТБ 1684-2006 |
| 19. Мелиоративные системы и сооружения | СНиП 3.07.03-85 | Каналы Оградительные дамбы Лотковая оросительная сеть Закрытый горизонтальный дренаж Вертикальный дренаж Противофильтрационные облицовки и экраны Гидротехнические сооружения и насосные станции | СНиП 3.07.03-85 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20. Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных покрытий | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Устройство оснований под асфальтобетонные покрытия Устройство асфальтобетонных покрытий | СП 1.03.17-2025 |

| 21. Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна Устройство слоев основания Установка бортового камня Укладка плит | СП 1.03.17-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. Улицы населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов Поперечный профиль План и продольный профиль Тротуары, пешеходные улицы и дорожки Инфраструктура для велосипедного движения Пересечения и примыкания (транспортные узлы) Земляное полотно Дорожная одежда Системы и устройства водоотведения |  |
| 23.Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства, п.5 Геодезический контроль точности геометрических параметров, п.6 Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей, п.7 Геодезические исполнительные съемки, п.8 | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.3-94 |
| 24. Устройство мостов и труб | СП 3.03.02-2021 | Геодезические работы Специальные и вспомогательные сооружения и устройства Арматурные работы Опалубочные работы Бетонные работы Устройство оснований и фундаментов Устройство железобетонных и бетонных мостов и труб Устройство монтажных сооружений железобетонных мостов Инъектирование и заполнение каналов в железобетонных элементах Бетонирование монолитных конструкций Монтаж фундаментов и опор Облицовка опор Устройство труб Монтаж пролетных строений Подъем и опускание пролетных строений Навесная сборка железобетонных пролетных строений Сборка железобетонных пролетных строений на перемещаемых подмостях Установка опорных частей пролетных строений | СП 3.03.02-2021 СТБ 2158-2011 |

|  |  | Монтаж стальных и сталежелезобетонных конструкций Устройство монтажных сооружений стальных конструкций Навесная, полунавесная и уравновешенно-навесная сборка стальных конструкций Защита стальных конструкций от коррозии Приемка смонтированных стальных конструкций Устройство деревянных мостов Укрепительные работы Устройство мостового полотна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. Устройство деформационных швов | ТКП 318-2018 СТБ 2516-2024 | Устройство деформационных швов заполненного типа со щебеночно-мастичным заполнением Устройство деформационных швов с металлическим окаймлением и резиновым компенсатором Устройство деформационных швов с резинометаллическим компенсатором Устройство деформационных швов перекрытого типа |  | ТКП 318-2018 |  |
| 26. Автомобильные дороги | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 | Сооружение земляного полотна. Устройство дорожных одежд: - дополнительные слои оснований - щебеночные, гравийные, шлаковые основания и покрытия - основания и покрытия из грунтов и каменных материалов, укрепленных гидравлическими вяжущими материалами - основания и покрытия из щебня, щебеночных и гравийных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами - асфальтобетонные покрытия и основания из горячих и теплых смесей - цементобетонные покрытия и основания - устройство защитных слоев - обустройство дороги |  | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 |  |