| - Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства, п.5 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий, п.6 Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей, п.7 Геодезические исполнительные съемки, п.8 | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Автомобильные дороги, улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов | ТКП 059.1-2020 | Сооружение земляного полотна: Положение оси дороги в плане Высотные отметки Толщина слоя отсыпки грунта в насыпь Толщина слоя отсыпки растительного грунта на откосах Коэффициент уплотнения грунта в основании, каждом слое насыпи и на обочинах, в конусах и насыпях за устоями мостовых сооружений Расстояние между осью и бровкой насыпи Поперечный уклон поверхности земляного полотна и обочин Крутизна откосов насыпей и выемок Влажность грунта Однородность грунта, отсыпаемого в слои насыпи и на обочинах Размер и содержание мерзлых комьев в отсыпаемом грунте Качество очистки нижележащего слоя от снега и льда Поперечные размеры дна канав и кюветов Глубина канав и кюветов Поперечные размеры дренажей Продольные уклоны канав и дренажей Ширина берм Устройство щебеночных, гравийных, оснований и покрытий: Высотные отметки по оси дороги Ширина слоя Толщина слоя Ровность поверхности Поперечный уклон Окончание процесса уплотнения слоя | ТКП 059.1-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015 СТБ 1033-2016 СТБ 1566-2005 |

|  |  | Устройство асфальтобетонных оснований и покрытий: Высотные отметки по оси дороги Ширина слоя Толщина слоя Ровность поверхности Поперечный уклон Ровность в продольном направлении Температура битума, минеральных материалов и готовой смеси на АБЗ Температура смеси на месте укладки Качество асфальтобетона в слое Качество поперечных и продольных сопряжений укладываемых слоев Сцепление колеса автомобиля с дорожным покрытием Шероховатость поверхности покрытия Устройство цементобетонных покрытий и оснований: Высотные отметки по оси дороги Ширина слоя Толщина слоя Ровность поверхности Поперечный уклон Разница в уровне поверхности в швах Показатель удобоукладываемости бетонной смеси Шероховатость поверхности покрытия Сцепление колеса автомобиля с дорожным покрытием Обустройство дорог: Разметка центров котлованов и скважин под элементы обстановки Точность установки стоек и столбиков в плане Глубина ям и скважин под стойки и столбики Высота установки ограждений, знаков, сигнальных столбиков и других элементов обстановки Устройство присыпных берм, грунтовых валов Дорожные знаки Расположение стоек дорожных знаков Расположение вертикальных осей симметрии знаков и осей симметрии стоек Расстояние от края знака до края проезжей части или бровки земляного полотна Высота нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага Дорожные ограждения Шаг стоек Высота стоек дорожных ограждений относительно уровня поверхности обочин, проезжей части или разделительной полосы в месте их установки или кромки проезжей части |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Поперечное расположение стоек дорожных ограждений от бровки земляного полотна или края проезжей части Отклонение верха строек относительно продольной оси ограждения Волнистость линии ограждения в плане Момент затяжки болтовых соединений Сигнальные столбики Расположение сигнальных столбиков и тумб Искусственные неровности Угол наезда на искусственную неровность Размеры элементов искусственных неровностей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Устройство поверхностной обработки | ТКП 658-2021 | Качество подготовки покрытия Равномерность распределения вяжущего материала, чистоту и равномерность распределения щебня Температура окружающего воздуха и покрытия Готовность обочин к производству работ Температура вяжущего Качество продольных и поперечных стыков Схема и режимы уплотнения Степень уплотнения Ровность отсечения на участках сопряжения с существующим покрытием Ширина распределения и ровность кромки Удаление не закрепившегося щебня Плотность распределения щебня Расход щебня Расход вяжущего Сплошность Поперечные уклоны Определение шероховатости дорожных покрытий методом «песчаное пятно» | ТКП 658-2021 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4. Благоустройство территорий. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 СП 3.02.09-2025 СН 3.03.06-2022 | Сооружение земляного полотна, п. 5.1 Устройство слоев основания, п. 5.2 Установка бортового камня, п. 5.3 Устройство сборного покрытия из тротуарных плит, п. 5.4 | СП 1.03.17-2025 ГОСТ 24633.2-94 СТБ 1545-2005 |
| 5. Устройство мостов и труб | СП 3.03.02-2021 СН 3.03.01-2019 | Геодезические работы, п. 6.1 – п. 6.3 Арматурные работы, п. 8.1 – п. 8.4 Бетонные работы, п. 9.1, п. 9.3 – п. 9.7, п. 9.9 – п. 9.12 Бетонирование монолитных конструкций, п.10.1 – п. 10.4 Устройство железобетонных труб, п. 15.1 – п. 15.9 Опалубочные работы, п. 26.1 – п. 26.3 Засыпка водопропускных труб и устоев мостов, п. 30 Укрепительные работы, п. 31.1 – п. 31.5 | СП 3.03.02-2021 СТБ 2158-2011 ГОСТ 26433.2-94 |

| 6. Земляные работы | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов, п. 6.1 (табл. 6.3) Устройство насыпей и обратных засыпок, п. 6.2 (табл. 6.5) | СП 5.01.02-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | СТБ 1033-2016 | Отбор проб смеси и асфальтобетона, п. 4 Приготовление смесей в лаборатории, п. 5 Изготовление образцов из смеси прессованием, п. 6.3 Изготовление образцов из кернов (вырубок), п. 7 Определение средней плотности асфальтобетона, п. 8.1 Определение средней плотности минеральной части асфальтобетона, п. 8.2 Определение истинной плотности минеральной части смеси и асфальтобетона, п. 8.3 Определение истинной плотности смеси и асфальтобетона, п. 8.4.2, п. 8.4.3 Определение пористости минеральной части (остова) асфальтобетона, п. 8.5 Определение остаточной пористости асфальтобетона, п. 8.6 Определение водонасыщения асфальтобетона, п. 8.7 Определение набухания асфальтобетона, п. 8.8 Определение прочности при сжатии при 50 ºС и 20 ºС, п. 8.9 Определение предела прочности при сдвиге при температуре 50 ºС, п. 8.11 Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п. 8.16 Определение содержания вяжущего методом выжигания, п. 8.17.4 Определение зернового состава минеральной части смеси (метод Б – «сухой» метод), п. 8.17.7 Определение сцепления вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п. 8.18 Определение степени уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях, п. 8.20 Температура готовой смеси, п. 5.10 | СТБ 1115-2013 СТБ 1033-2016 |
| 8. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб, п. 4.2 Зерновой состав, п. 4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 4.5.1, п. 4.5.3 Содержание глины в комках, п. 4.6 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п. 4.7.1 Дробимость (фр. до 40 мм), п. 4.8 Содержание зерен слабых пород, п. 4.9 Насыпная плотность (фр. до 20мм), п. 4.17.1 Влажность, п. 4.19 | ГОСТ 8269.0-97 |

| 9. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб, п. 2 Зерновой состав и модуль крупности, п. 3 Содержание глины в комках, п. 4 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 5.3 Истинная плотность, п. 8.2 Насыпная плотность, п. 9.1 Влажность, п. 10 | ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.Смеси песчано-гравийные | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность (фр. до 20 мм) Дробимость | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 |
| 11. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | ГОСТ 2318-2013 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Водостойкость Пластичность Прочность щебня Граница текучести Граница раскатывания Насыпная плотность | СТБ 2318-2013 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 5180-2015 |
| 12. Порошок минеральный | ГОСТ 16557-2005 | Отбор проб, п. 6.12 Зерновой состав, п. 7.2 Истинная плотность, п. 7.3 Влажность, п. 7.10 | ГОСТ 16557-2005 |
| 13. Грунты | СП 5.01.04-2025 | Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов Влажность грунта, п. 5 Плотность грунта, п. 9 Степень уплотнения (метод динамического зондирования) | ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 5180-2015 СТБ 2176-2011 |
| 14. Эмульсия битумная катионная | СТБ 1245-2024 | Отбор проб | СТБ 1245-2024 |
| 15. Битумы нефтяные | ГОСТ 22245-90 ТУ BY 400091131. 009-2011 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 ГОСТ 2517-2012 ТУ BY 400091131. 009-2011 |

| 16. Материалы противогололедные | СТБ 1158-2013 | Отбор проб, п. 8.2 Внешний вид противогололедных материалов, п. 8.3 Содержание зерен противогололедного материала, п. 8.4 Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц, п. 8.5 Насыпная плотность, п. 8.12 Влажность, п. 8.13 | СТБ 1158-2013 ГОСТ 8269.0-97 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов Определение удобоукладываемости (консистенции) бетонной смеси, п. 5.3 Определение средней плотности бетонной смеси, п. 6 Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 |