| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий. Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей. Геодезические исполнительные съемки. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Насыпи и обратные засыпки. | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СТБ 1377-2003 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Замоноличивание стыков и швов. Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен. | СТБ 1959-2009 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной). Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Устройство гидроизоляции из металлических листов. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов. Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями. Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции. Устройство защитных ограждений гидроизоляции. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СТБ 2241-2011 |
| Благоустройство территорий | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СТБ 1685-2006 |
|  | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Подготовительные работы. Устройство оснований под асфальтобетонные покрытия. Устройство асфальтобетонных покрытий. | СТБ 1349-2009 |
|  | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | Подготовка территории к озеленению. Посадочный материал. Посадка деревьев и кустарников. Создание газона. Создание цветников. | СТБ 2058-2010 |
|  | ТКП 45-3.02-252-2011 | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. | ТКП 45-3.02-252-2011 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж тепловых сетей. | СТБ 2116-2010 |