| Стеклопакеты клееные с электрическим обогревом | ТУ BY 400523062.004-2021 «Стеклопакеты клееные с электрическим обогревом. Технические условия» | Отбор образцов Внешний вид Отклонения по высоте (длине), ширине Отклонение по толщине Отклонение от плоскостности Отклонение от прямолинейности кромок Разность длин диагоналей Контроль герметизирующих слоев Контроль смещения дистанционных рамок Контроль герметичности стеклопакета Проверка удельной мощности нагревателя Проверка электрического сопротивления нагревателя Проверка равномерности поля электрообогрева Контроль маркировки Контроль упаковки | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32557-2013 ГОСТ 32529-2013 ГОСТ 32530-2013 ТУ BY 400523062.004-2021 |
| --- | --- | --- | --- |