| Стекло закаленное | ГОСТ 30698-2014 «Стекло закаленное. Технические условия» | Отбор образцов Внешний вид Отклонение по длине (ширине) Отклонение по толщине Отклонение от плоскостности Отклонение от прямолинейности кромок Разность длин диагоналей Контроль отверстий, пазов и/или вырезов Контроль маркировки Контроль упаковки | ГОСТ 30698-2014 ГОСТ 32557-2013 ГОСТ 32529-2013 ГОСТ 32530-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стекло многослойное | ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия» | Отбор образцов Внешний вид Отклонение по длине (высоте), ширине Отклонение по толщине Смещение листов стекла Отклонение от плоскостности Отклонение от прямолинейности кромок Разность длин диагоналей Контроль маркировки Контроль упаковки | ГОСТ 30826-2014 ГОСТ 32557-2013 ГОСТ 32529-2013 ГОСТ 32530-2013 |
| Стеклопакеты клееные | ГОСТ 24866-2014. «Стеклопакеты клееные. Технические условия» | Отбор образцов Внешний вид Отклонения по высоте (длине), ширине Отклонение по толщине Отклонение от плоскостности Отклонение от прямолинейности кромок Разность длин диагоналей Контроль герметизирующих слоев Контроль смещения дистанционных рамок Контроль герметичности стеклопакета Эффективность влагопоглотителя Контроль маркировки Контроль упаковки | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32557-2013 ГОСТ 32529-2013 ГОСТ 32530-2013 |