| Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном | СТБ 2252-2012 | Отбор образцов. | СТБ 2252-2012 ГОСТ 18321-73 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кажущаяся плотность термоизоляции. | СТБ 2252-2012 ГОСТ 409-2017 |
|  |  | Водопоглощение по объему. | СТБ 2252-2012 |
|  |  | Длина неизолированных концов стальной трубы. Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки. | СТБ 2252-2012 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия. | СТБ 2252-2012 ГОСТ 23206-2017 |
|  |  | Отклонение от соосности трубы и трубы-оболочки. Электрическое сопротивление между последовательно соединенными контрольными проводниками и стальной трубой или трубой-оболочкой из оцинкованной стали. Отсутствие обрывов контрольных проводников. Качество нанесения маркировки. | СТБ 2252-2012 |
| Изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном (стальные фасонные изделия и стальная трубопроводная арматура) | СТБ 2270-2012 | Отбор образцов. | СТБ 2270-2012 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Кажущаяся плотность термоизоляции. | СТБ 2270-2012 ГОСТ 409-2017 |
|  |  | Водопоглощение по объему. | СТБ 2270-2012 |
|  |  | Основные размеры и отклонения размеров ПИ-изделий, длина неизолированных концевых участков ПИ-изделий и выводов кабеля. Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки. Высота буртика сварного шва трубы-оболочки из ПЭ. | СТБ 2270-2012 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение от соосности стального патрубка и трубы- оболочки. Отслоение термоизоляции из жесткого пенополиуретана от стальных патрубков и трубы-оболочки по торцу термоизоляции и ее глубина. Герметичность сварных швов труб-оболочек из ПЭ и герметичность соединительных швов труб-оболочек из оцинкованной стали, герметичность узлов герметизации выводов кабеля и узлов герметизации металлических заглушек термоизоляции. Качество нанесения антикоррозионного покрытия металлических заглушек термоизоляции ПИ-концевых элементов и неизолированных стальных деталей ПИ-неподвижных опор и стальной арматуры, комплектность, качество упаковки и нанесения маркировки. Электрическое сопротивление термоизоляции между стальной деталью ПИ-изделия или трубой-оболочкой из оцинкованной стали и последовательно соединенными контрольными проводниками. Отсутствие обрыва контрольных проводников. Наличие электрического контакта контрольного проводника заземления со стальной частью ПИ-изделия. | СТБ 2270-2012 |
|  |  | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия. | СТБ 2270-2012 ГОСТ 23206-2017 |
|  |  | Прочность при разрыве сварных швов труб-оболочек из ПЭ. | СТБ 2270-2012 ГОСТ 11262-2017 |
|  |  | Качество сварных соединений стальных деталей ПИ-изделий. | СТБ 2270-2012 СТБ 1133-98 ГОСТ 14782-86 СП 4.02.01-2020 |
| Трубы «СМИТФЛЕКС» из нержавеющей стали гибкие гофрированные предварительно термоизолированные пенополиуретаном | ТУ BY 700360916.002-2011 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.002-2011 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Кажущаяся плотность термоизоляции. | ТУ BY 700360916.002-2011 СТБ 2252-2012 ГОСТ 409-2017 |
|  |  | Водопоглощение по объему. | ТУ BY 700360916.002-2011 СТБ 2252-2012 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | ТУ BY 700360916.002-2011 |
|  |  | Основные размеры (отклонение размеров). | ТУ BY 700360916.002-2011 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Толщина термоизоляции. | ТУ BY 700360916.002-2011 |
|  |  | Электрическое сопротивление между напорной трубой и последовательно соединенными контрольными проводниками. Отсутствие обрыва контрольных проводников. | ТУ BY 700360916.002-2011 |
|  |  | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия. | ТУ BY 700360916.002-2011 СТБ 2252-2012 ГОСТ 23206-2017 |
| Трубы гибкие «СМИТФЛЕКС - П» из полиэтилена повышенной термостойкости предварительно термоизолированные пенополиуретаном | ТУ BY 700360916.007-2015 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.007-2015 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Кажущаяся плотность термоизоляции. | ТУ BY 700360916.007-2015 СТБ 2252-2012 ГОСТ 409-2017 |
|  |  | Водопоглощение по объему. | ТУ BY 700360916.007-2015 СТБ 2252-2012 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | ТУ BY 700360916.007-2015 |
|  |  | Основные размеры (отклонение размеров). | ТУ BY 700360916.007-2015 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Толщина термоизоляции. Длина трубы. | ТУ BY 700360916.007-2015 |
|  |  | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия. | ТУ BY 700360916.007-2015 СТБ 2252-2012 ГОСТ 23206-2017 |
| Изделия фасонные для труб «СМИТФЛЕКС - П» из полиэтилена повышенной термостойкости предварительно термоизолированные пенополиуретаном | ТУ BY 700360916.008-2015 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.008-2015 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Кажущаяся плотность термоизоляции. | ТУ BY 700360916.008-2015 СТБ 2270-2012 ГОСТ 409-2017 |
|  |  | Водопоглощение по объему. | ТУ BY 700360916.008-2015 СТБ 2270-2012 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | ТУ BY 700360916.008-2015 |
|  |  | Основные размеры (отклонение размеров). Высота буртика сварного шва трубы-оболочки из ПЭ. Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки. | ТУ BY 700360916.008-2015 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Толщина термоизоляции. Отслоение термоизоляции из пенополиуретана от напорных патрубков и трубы-оболочки по торцу термоизоляции и ее глубина. Герметичность сварных швов труб-оболочек. | ТУ BY 700360916.008-2015 |
|  |  | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия. | ТУ BY 700360916.008-2015 СТБ 2270-2012 ГОСТ 23206-2017 |
|  |  | Прочность при разрыве сварных швов труб-оболочек из ПЭ. | ТУ BY 700360916.008-2015 ГОСТ 11262-2017 |
| Фитинги стальные для фланцевого соединения труб «СМИТФЛЕКС» | ТУ BY 700360916.004-2013 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.004-2013 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | ТУ BY 700360916.004-2013 |
|  |  | Основные размеры (отклонение размеров). | ТУ BY 700360916.004-2013 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество и толщина покрытий. | ТУ BY 700360916.004-2013 ГОСТ 9.916-2023 |
| Детали соединительные к трубам полимерным | ТУ BY 700360916.010-2015 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.010-2015 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | ТУ BY 700360916.010-2015 |
|  |  | Основные размеры (отклонение размеров). | ТУ BY 700360916.010-2015 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество и толщина покрытий. | ТУ BY 700360916.010-2015 ГОСТ 9.916-2023 |
| Муфты термоусаживаемые полиэтиленовые | ТУ BY 700360916.011-2016 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.011-2015 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Геометрические размеры (отклонения размеров). | ТУ BY 700360916.011-2016 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ ISO 3126-2023 |
|  |  | Внешний вид, упаковка, маркировка. | ТУ BY 700360916.011-2016 |
|  |  | Относительное удлинение. | ТУ BY 700360916.011-2016 ГОСТ 11262-2017 |
| Трубы напорные из термопластов | ГОСТ 32415-2013 | Отбор образцов. Внешний вид, упаковка, маркировка. | ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Размеры труб. | ГОСТ 32415-2013 ГОСТ ISO 3126-2023 |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве. | ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 11262-2017 |
|  |  | Стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения. | ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 12423-2013 |
| Труба-оболочка из полиэтилена | СТБ 2251-2012 | Отбор образцов. | СТБ 2251-2012 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | СТБ 2251-2012 |
|  |  | Размеры труб-оболочек и их отклонения. | СТБ 2251-2012 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ ISO 3126-2023 |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве труб-оболочек. | СТБ 2251-2012 ГОСТ 11262-2017 |
|  |  | Отклонение от перпендикулярности плоскости торца трубы-оболочки к ее оси. | СТБ 2251-2012 ГОСТ 26433.1-89 |
| Трубы «СМИТФЛЕКС-П МВТ» из полиэтилена повышенной термостойкости с тепловой изоляцией и изделия фасонные к ним | ТУ BY 700360916.012-2019 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.012-2019 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | ТУ BY 700360916.012-2019 |
|  |  | Геометрические размеры (отклонение размеров). Предельное отклонение по длине. Толщина слоя тепловой изоляции. | ТУ BY 700360916.012-2019 ГОСТ 26433.1-89 |
| Трубы полимерные для систем водоснабжения и отопления | ТУ BY 700360916.005-2019 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.005-2019 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | ТУ BY 700360916.005-2019 |
|  |  | Геометрические размеры (отклонение размеров) | ТУ BY 700360916.005-2019 ГОСТ 32415-2013 |
| Изделия фасонные для систем водо- и теплоснабжения | ТУ BY 700360916.013-2019 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.013-2019 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | ТУ BY 700360916.013-2019 |
|  |  | Геометрические размеры (отклонение размеров) | ТУ BY 700360916.013-2019 ГОСТ 32415-2013 |
|  |  | Качество стальных сварных соединений | ТУ BY 700360916.013-2019 ГОСТ 3242-79 |
| Трубы гибкие полимерные «ИЗОПРОФЛЕКС», «ИЗОПРОФЛЕКС ТАНДЕМ», «ИЗОПРОФЛЕКС-95А», «ИЗОПРОФЛЕКС-95А ТАДЕМ», «ИЗОПРОФЛЕКС-75А», «ИЗОПРОФЛЕКС-75А ТАНДЕМ», «ИЗОПРОФЛЕКС 115А», «КОРДФЛЕКС» с тепловой изоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке | ТУ BY 700360916.014-2021 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.014-2021 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Геометрические размеры (отклонения размеров). | ТУ BY 700360916.014-2021 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | ТУ BY 700360916.014-2021 |
|  |  | Отклонение от соосности напорной трубы и оболочки. | ТУ BY 700360916.014-2021 СТБ 2252-2012 |
|  |  | Предельные отклонения по длине. | ТУ BY 700360916.014-2021 |
|  |  | Кажущаяся плотность. Водопоглощение по объему. | ТУ BY 700360916.014-2021 СТБ 2252-2012 |
| Трубы «ИЗОПРОФЛЕКС-У» из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке | ТУ BY 700360916.015-2021 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.015-2021 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Геометрические размеры (отклонения размеров). | ТУ BY 700360916.015-2021 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение от соосности напорной трубы и оболочки. Внешний вид, маркировка, упаковка. Кажущаяся плотность. Водопоглощение по объему. | ТУ BY 700360916.015-2021 СТБ 2252-2012 |
|  |  | Длина труб. | ТУ BY 700360916.015-2021 |
| Трубы напорные «ДЖИ-ПЕРТ-75 АМТ» из полиэтилена повышенной термостойкости армированные | ТУ BY 700360916.016-2021 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.016-2021 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. | ТУ BY 700360916.016-2021 |
|  |  | Размеры труб. | ТУ BY 700360916.016-2021 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ ISO 3126-2023 |
|  |  | Длина труб. | ТУ BY 700360916.016-2021 |
| Трубы гибкие стальные «КАСАФЛЕКС» | ТУ BY 700360916.017-2021 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.017-2021 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Размеры труб. | ТУ BY 700360916.017-2021 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид поверхности, маркировка, упаковка. Контроль работоспособности проводников-индикаторов СОДК. Внешний вид сварного шва. Герметичность. | ТУ BY 700360916.017-2021 |
|  |  | Длина труб. | ТУ BY 700360916.017-2021 |
|  |  | Кажущаяся плотность термоизоляции. Водопоглощение по объему. | ТУ BY 700360916.017-2021 СТБ 2252-2012 |
| Изделия фасонные для гибких труб, предварительно термоизолированные пенополиуретаном | ТУ BY 700360916.018-2021 | Отбор образцов. | ТУ BY 700360916.018-2021 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Кажущаяся плотность термоизоляции. Водопоглощение по объему. | ТУ BY 700360916.018-2021 СТБ 2252-2012 |
|  |  | Внешний вид, маркировка, упаковка. Глубина отслоения термоизоляции из пенополиуретана от напорных патрубков и трубы-оболочки по торцу термоизоляции на каждом конце ГПИ-изделия. Герметичность сварных и соединительных швов труб-оболочек ГПИ-изделий. | ТУ BY 700360916.018-2021 |
|  |  | Основные размеры (отклонения размеров). Высота буртика сварного шва трубы-оболочки из ПЭ. | ТУ BY 700360916.018-2021 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение от соосности стального патрубка и трубы-оболочки. | ТУ BY 700360916.018-2021 СТБ 2270-2012 |