| 1. Автомобильные дороги, улицы населенных пунктов. Устройство элементов обустройства дороги (дорожные знаки, пешеходные ограждения, светофоры) | ТКП 059.1-2020 СТБ 1300-2014 | Точность установки стоек и столбиков в плане Глубина ям и скважин под стойки и столбики Высота установки ограждений, знаков, сигнальных столбиков и других элементов обстановки Расположение стоек дорожных знаков и табло Вертикальность осей симметрии знаков и осей симметрии стоек Высота нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага Волнистость линии ограждения в плане Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшего к ней края знака, установленного на опоре Расстояние от края проезжей части до светофора, установленного сбоку проезжей части Расстояние от кромки проезжей части до края знак на разделительной полосе Расстояние между соседними знаками, расположенными на одной опоре Расположение ограничивающих пешеходных ограждений Высота ограничивающих пешеходных ограждений Расстояние от светофора до «Стоп-линии» Высота установки светофора от нижней точки корпуса до поверхности проезжей части | ТКП 059.1-2020 СТБ 1300-2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Автомобильные дороги, улицы населенных пунктов. Устройство горизонтальной дорожной разметки красками (эмалями) | ТКП 059.1-2020 ТКП 452-2012 | Точность нанесения линий разметки в плане Ширина линий разметки Прямолинейность краев линий разметки Температура воздуха и покрытия Толщина нанесения линий разметки и знаков разметки Соответствие нанесенных линий и знаков разметки проектному положению Линейные размеры горизонтальной дорожной разметки Угловые размеры разметки Чистота и сухость поверхности покрытия Визуальный контроль цвета разметки | ТКП 059.1-2020 ТКП 452-2012 |

| 3.Монтаж сетей электроснабжения | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 ПУЭ изд. 6 | Расстояние между точками закрепление кабелей Расстояние между подвесками для кабелей Стрела провеса Величина запаса по длине кабеля Расстояние между опорными конструкциями Расстояние в свету между корпусом муфты и ближайшим кабелем, проложенным в земле Места установки бирок Площадь поперечного сечения медных проводов Площадь поперечного сечения защитных проводников Глубина заложения кабельных линий Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений Расстояние в свету при параллельной прокладке кабельных линий Расстояние в свету от кабельной линии до опоры Размеры заземлителей и заземляющих проводников Высота от пола до коробки зажимов счетчиков |  | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 ПУЭ изд.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |