| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Гипсобетонные перегородки; каркасно-обшивные перегородки; стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.0310-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Рулонные и мастичные кровли; кровли из листовых и штучных материалов; кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления; вентилируемые системы утепления; системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей Устройство тепловой изоляции надземного этажа Устройство систем утепления крыш и перекрытий | СП 1.03.04-2022 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные; облицовочные; малярные; обойные; стекольные. | СП 1.03.07-2023 |