| 1. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3 Насыпная плотность, п.9.1 Влажность, п.10 Содержание глинистых частиц (метод набухания), п.14 | ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав (фр. до 40 мм), п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания), п.4.5.1 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (фр. до 40 мм), п.4.7.1 Насыпная плотность (фр. до 20 мм), п.4.17.1 Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм), п.4.17.2 Влажность (фр. до 40 мм), п.4.19 | ГОСТ 8269.0-97 |
| 3.Смеси песчано-гравийные для строительных работ | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав (фр. до 40 мм), п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность, п.4.17.1 Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм), п.4.17.2 Влажность, п.4.19 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 23735-2014 |
| 4.Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | СТБ 2318-2013 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность, п.4.17.1 Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 10 мм), п.4.17.2 | СТБ 2318-2013 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 |

| 5.Отсев из материалов дробления горных пород | ТУ BY 200161167.003-2010 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3 | ТУ BY 200161167.003-2010 ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | СТБ 1033-2016 | Отбор проб смеси и асфальтобетона, п.4 Изготовление образцов из смеси (прессованием), п.6 Изготовление образцов из кернов (вырубок), п.7 Определение средней плотности асфальтобетона, п.8.1 Определение средней плотности минеральной части асфальтобетона, п.8.2 Определение истинной плотности минеральной части смеси и асфальтобетона, п.8.3 Определение истинной плотности смеси и асфальтобетона, п.8.4. Определение пористости минеральной части (остова) асфальтобетона, п.8.5 Определение остаточной пористости асфальтобетона, п.8.6 Определение водонасыщения асфальтобетона, п.8.7 Определение набухания асфальтобетона, п.8.8 Определение прочности при сжатии при 50 ºС и 20 ºС, п.8.9 Определение предела прочности при растяжении при расколе при температуре 0 ºС, п.8.10 Определение предела прочности при сдвиге при температуре 50 ºС, п.8.11 Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п.8.16 Определение содержания вяжущего методом выжигания, п.8.17.4 Зерновой состав минеральной части смеси, п.8.17.7 Определение сцепления вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п.8.18 Определение степени уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях, п.8.20 Определение стекания вяжущего, 8.21 Определение однородности смеси, п.8.23 Температура готовой смеси, п.5.10 | СТБ 1115-2013 СТБ 1033-2016 |
| 7. Эмульсии битумные катионные дорожные | СТБ 1245-2024 | Отбор проб, п.8.3 Содержание остаточного вяжущего, п.9.1 | СТБ 1245-2024 |

| 8.Битумы нефтяные | СТБ 1062-97 | Отбор проб Глубина проникновения иглы при 250С и при 00С Температура размягчения по «кольцу и шару» | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 22245-90 | Отбор проб Глубина проникновения иглы при 250С и при 00С Температура размягчения по «кольцу и шару» Индекс пенетрации (прил.2) | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 22245-90 |
| 9. Грунты | СП 5.01.04-2025 | Отбор проб Коэффициент уплотнения грунта, п.6.3 | ГОСТ 12071-2014 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |
| 10. Порошок минеральный | ГОСТ 16557-2005 | Отбор проб, п.6.12 Зерновой состав, п.7.2 Влажность, п.7.10 | ГОСТ 16557-2005 |
| 11. Устройство поверхностной обработки | ТКП 059.1-2012 ТКП 094-2021 ТКП 658-2021 | Адгезия вяжущего к щебню Определение шероховатости дорожных покрытий методом «песчаное пятно» | ТКП 658-2021 СТБ 1566-2005 |