| 1. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п.3 Содержание глины в комках, п.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3 Истинная плотность, п.8 Насыпная плотность, п.9.1 Влажность, п.10 | ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав (фр. до 40 мм), п.4.3 Определение дробленых зерен в щебне из гравия, п.4.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.4.5 Содержание глины в комках, п.4.6 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (фр. до 40 мм), п.4.7.1 Дробимость, п.4.8 Содержание зерен слабых пород, п.4.9 Определение морозостойкости, п.4.12 Истинная плотность, п.4.15 Насыпная плотность (фр. до 20 мм), п.4.17.1 Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм), п.4.17.2 Влажность (фр. до 40 мм), п.4.19 | ГОСТ 8269.0-97 |
| 3. Смеси песчано-гравийные для строительных работ | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав (фр. до 40 мм), п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность, п.4.17.1 Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм), п.4.17.2 Влажность, п.4.19 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 СТБ 2318-2025 |

| 4. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | СТБ 2318-2013 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность, п.4.17.1 Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм), п.4.17.2 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 СТБ 2318-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Грунты | СП 5.01.04-2025 ТКП 059.1-2020 ТКП 682-2025 | Отбор проб Определение максимальной плотности Определение влажности методом высушивания до постоянной массы Определение плотности методом режущего кольца Коэффициент фильтрации песчаных грунтов Контроль степени уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений | ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 25584-2023 СТБ 2176-2025 |
| 6. Битумы нефтяные | ГОСТ 22245-90 | Отбор проб Глубина проникновения иглы при 25о С и при 0о С Температура размягчения по «кольцу и шару» Индекс пенетрации (прил.2) | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 22245-90 |
| 7. Порошок минеральный | ГОСТ 16557-2005 | Отбор проб, п.6.12 Зерновой состав, п.7.2 Определение истинной плотности, п.7.3 Определение пористости, п.7.5 Влажность, п.7.10 | ГОСТ 16557-2005 |
| 8. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | СТБ 1033-2016 ТКП 059.1- 2020 | Отбор проб смеси и асфальтобетона, п.4 Температурный режим приготовления смеси, п.4 (таб.2) Изготовление образцов из смеси, п.6 Изготовление образцов из кернов (вырубок), п.7 Определение средней плотности асфальтобетона, п.8.1 Определение средней плотности минеральной части асфальтобетона, п.8.2 Определение истинной плотности минеральной части смеси и асфальтобетона, п.8.3 Определение истинной плотности смеси и асфальтобетона, п.8.4. Определение пористости минеральной части (остова) асфальтобетона, п.8.5 Определение остаточной пористости асфальтобетона, п.8.6 Определение водонасыщения асфальтобетона, п.8.7 Определение набухания асфальтобетона, п.8.8 | СТБ 1115-2013 |

|  |  | Определение прочности при сжатии при 50 ºС и 20 ºС, п.8.9 Определение предела прочности при растяжении при расколе при температуре 0 ºС, п.8.10 Определение предела прочности при сдвиге при температуре 50 ºС, п.8.11 Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п.8.16 Определение содержания вяжущего методом выжигания, п.8.17.4 Зерновой состав минеральной части смеси, п.8.17.7 Определение сцепления вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п.8.18 Определение степени уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях, п.8.20 Определение однородности смеси, п.8.23 Температура готовой смеси, п.5.10 | СТБ 1033-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Материалы противогололедные | СТБ 1158-2013 | Отбор проб, п.8.2 Внешний вид противогололедных материалов, п.8.3 Содержание зерен противогололедного материала, п.8.4 Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц, п.8.5 Определение слеживаемости, п.8.6 Определение плавящей способности противогололедного реагента, п.8.8 Насыпная плотность, п.8.12 Влажность, п.8.13 | СТБ 1158-2013 |
| 10. Асфальтогранулят для транспортного строительства | СТБ 1705-2015 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность Зерновой состав минеральной части асфальтогрануята Содержание органического вяжущего | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 СТБ 1115-2013 |
| 11. Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 2221-2020 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление образцов, п.4 Прочность бетона на сжатие, п.7.2 | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1545-2005 |
| 12. Смеси органо-минеральные для дорожного строительства, укрепленные вязким битумом | ГОСТ 30491-97 | Отбор проб, п.4 Температурный режим приготовления смеси, п.4 (таб.2) Изготовление образцов из смеси, п.6 Определение средней плотности асфальтобетона, п.8.1 Определение водонасыщения асфальтобетона, п.8.7 Определение набухания асфальтобетона, п.8.8 Определение прочности при сжатии при 50 ºС и 20 ºС, п.8.9 Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в дистиллированной воде через 1 сутки и после 15 суток, п.8.16 Определение состава асфальтобетона и смеси, .8.17 | СТБ 1115-2013 |

| 13. Отсев из материалов дробления горных пород | ТУ BY 200161167.003-2010 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3 |  | ТУ BY 200161167.003-2010 ГОСТ 8735-88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |