| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей; геодезические исполнительные съемки | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; устройство насыпей и обратных засыпок | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 |  | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство щелевых фундаментов | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 |  | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов | СП 1.03.09-2023 СП 1.03.08-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовка элементов конструкций к монтажу; укрупнительная сборка элементов конструкций; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий; монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 СП 1.03.08-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.916-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Кровли из рулонных и мастичных материалов; кровли из мелкоштучных материалов; кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы; кровли из светопрозрачных материалов | СП 1.03.05-2023 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных изделий; на основе монолитных утеплителей; устройство тепловой изоляции надземного этажа; устройство систем утепления крыш и перекрытий | СП 1.03.04-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 П1-03 к СНиП 2.04.14-88 (справочно) |  | СТБ 2241-2011 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей; Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий; Элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Стекольные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных пешеходных путей и зон | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1377-2003 СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство территории. Озеленение | ТКП 45-3.02-69-2007 | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников | СТБ 2058-2010 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя; подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; тепло- и звукоизоляции; монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; покрытий из плиточных материалов; земляного, гравийного, шлакового, глинобитного, щебеночного покрытий | СП 1.03.06-2023 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: водоснабжение | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 |  | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: канализация | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 |  | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: отопление | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: тепловые пункты и котельные | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2021-2009 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2023 | Установка теплосчетчиков. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 ГОСТ 30331.15-2001 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: кабельные линии | СП 4.04.06-2024 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж сетей электроснабжения: распределительные устройства и подстанции | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: водоснабжение и канализация | ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-272-2012 |  | СТБ 2072-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: монтаж тепловых сетей | СП 4.02.01-2020 |  | СТБ 2116-2010 СТБ 2177-2011 |
| Смеси растворные (РСГП, РСПИ, РСС) | СТБ 1307-2012 | Отбор образцов Подвижность растворной смеси Консистенция растворной смеси Растекаемость растворной смеси Жизнеспособность растворной смеси Плотность растворной смеси Водоудерживающая способность растворной смеси | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 |
| Смеси бетонные (БСГ) | СТБ 1035-96 | Отбор образцов Удобоукладываемость бетонной смеси Сохранение удобоукладываемости бетонной смеси Температура бетонной смеси Средняя плотность бетонной смеси | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 |

| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор образцов Насыпная плотность Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Наличие засоряющих примесей Влажность | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Отбор образцов Качество стали и сварочных материалов Отклонение от линейных размеров Отклонение от перпендикулярности Отклонение от прямолинейности Отклонение от равенства диагоналей Качество подготовки поверхности под защитное покрытие Толщина защитного покрытия (неразрушающий метод) Внешний вид защитного покрытия Отклонение от заданного угла сопряжения элементов Внешний вид поверхности ограждений Качество сварных соединений Размеры швов сварных соединений Комплектность Маркировка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 | Отбор образцов Ширина сетки Длина сетки Шаг продольных и поперечных стержней Размеры выпусков Прямолинейность стержней Разница в длине диагоналей Величина осадки стержней Прочность на ударное воздействие Маркировка | ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 10922-2012 |
| Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | СТБ 1077-97 | Отбор образцов Точность геометрических параметров изделий Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до арматуры Качество бетонных поверхностей и внешний вид изделий Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Прочность сварных соединений (визуальный осмотр) Маркировка | СТБ 1077-97 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Отбор образцов Диаметр и класс арматуры по данным документа о качестве Отклонение линейных размеров изделий Расстояние между парой стержней Отклонение геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделия Состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями Внешний вид поверхности элементов изделий Визуальный контроль качества поверхности сварных соединений Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях Отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней Маркировка | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Отбор образцов Качество комплектующих изделий, исходных материалов и заготовок Геометрические параметры конструкций (отправочного элемента), влияющие на собираемость Предельные отклонения геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) Качество сварных соединений (визуальный контроль) Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения Контроль качества очистки и обезжиривания Внешний вид и толщина защитного покрытия Качество антикоррозионных покрытий, в том числе подготовки поверхности, адгезии, толщины и внешнего вида грунтовочного и последующих слоев покрытия Контроль адгезии лакокрасочных покрытий Собираемость конструкции Комплектность Маркировка Упаковка | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 15140-78 СТБ 1133-98 |