| - Электромонтажные работы (монтаж внутренних систем электроснабжения; монтаж наружных сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций и распределительных устройств) | СП 4.04.06-2024 | Электропроводки – линейный размер Длина проводов ответвлений от групповых электрических сетей к электроустановочным изделиям и светильникам, п.7.3.1.13: - к закладным коробкам под розетки и выключатели; - к светильникам с лампами накаливания; - к светильникам с люминесцентными лампами; - к электроустановочным изделиям открытого монтажа. | СП 4.04.06-2024 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние между точками закрепления, п.7.3.1.14: - при скрытой прокладке кабелей: для заштукатуриваемых пучков кабелей; для одиночных кабелей; - при открытой прокладке кабелей: горизонтально на поверхностях; вертикально на поверхностях; - от края коробки; - от начала изгиба кабеля. |  |
|  |  | Расстояние между точками закрепления кабелей и проводов к кабельным лоткам, п.7.3.2.6; |  |
|  |  | Расстояние между точками закрепления кабелей и проводов к коробам, п.7.3.2.7: - в горизонтально установленных коробах; - в вертикально установленных коробах. |  |
|  |  | Расстояние между точками закрепления кабельных коробов, п.7.3.2.7; |  |
|  |  | Расстояние между точками крепления проводов и кабелей к несущему тросу, п.7.3.4.1; |  |
|  |  | Расстояние между подвесками для кабелей площадью поперечного сечения более 16 мм2, п.7.3.4.1; |  |
|  |  | Стрела провеса в пролете, п.7.3.4.2; |  |
|  |  | Расстояние от плит перекрытия до горизонтально расположенных проводов, п.7.3.5.2. |  |

|  |  | Расстояние при скрытой параллельной прокладке кабелей, п.7.3.5.7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние между местами «примораживания» при закреплении кабелей способом «примораживания», п.7.3.5.7 |  |
|  |  | Зазор между коробом-плинтусом, стеной, полом, п.7.3.5.9 |  |
|  |  | Расстояние выступа установочной коробки за плоскость арматурного каркаса, п.7.3.5.11 |  |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона над внутренним каналом (трубой), п.7.3.5.12 |  |
|  |  | Длинна канала между протяжными нишами или коробками, п.7.3.5.12 |  |
|  |  | Расстояние между точками закрепления стальных труб, п.7.3.6.5 Наружный диаметр труб, мм: От 18 до 26; От 30 до 42; От 45 до 90 |  |
|  |  | Расстояние между точками закрепления проводов в вертикально расположенных стальных трубах, п.7.3.6.8 Площадь поперечного сечения, мм: До 50; От 70 до 150; От 185 до 240 |  |
|  |  | Расстояние между протяжными коробками, п.7.3.6.10 - на прямом участке стальной трубы; - при одном сгибе стальной трубы; - при двух сгибах стальной трубы; - при трех сгибах стальной трубы |  |
|  |  | Расстояние между точками закрепления неметаллических труб, п.7.3.7.2: Наружный диаметр труб, мм: 20; 25; 32; 40; 50; 63 |  |

|  |  | Кабельные линии – линейный размер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кабельные линии внутри и снаружи защищаются, п.7.4.1.17 а высоте на земле |  |
|  |  | Ввод кабеля в здание и другие помещения в трубе, выступ конца трубы от стены, края отмостки, п.7.4.1.21 |  |
|  |  | Сдвиг мест соединения кабеля соединительными и стопорными муфтами, п.7.4.1.22 Запас кабеля до 10кВ, 35кВ |  |
|  |  | Пикеты на трассе кабеля, п. 7.4.1.28 |  |
|  |  | Расстояние в свету от соединительной муфты до соседнего кабеля, п.7.4.5.3 |  |
|  |  | Расстояние закрепления бирок на кабеле в кабельном сооружении, п.7.4.7.2 |  |
|  |  | Токопроводы – линейный размер |  |
|  |  | Зазор шинопровода от стен, п.7.5.1.2 |  |
|  |  | Воздушные ЛЭП – линейный размер |  |
|  |  | Глубина закернивания резьбы болта, п.7.6.3.6 |  |
|  |  | Общая толщина прокладки между пятой опоры и фундаментом, п.7.6.3.6 |  |
|  |  | Зазор в местах врубок и стыков деревянных опор, п.7.6.3.14 |  |
|  |  | Отклонения от проектных размеров деревянной опоры, п.7.6.3.14 |  |
|  |  | Распределительные устройства и подстанции – линейный размер |  |
|  |  | Расстояние от края КЛ до изгиба шин у мест присоединения, п.7.7.2.2 |  |
|  |  | Расстояние от стыков сборных шин до головок изоляторов и мест ответвлений, п.7.7.2.2 |  |
|  |  | Отклонение от горизонтальной поверхности колпачков опорных изоляторов, п.7.7.3.3 |  |
|  |  | Отклонение в сторону оси всех опорных изоляторов в ряду, п.7.7.3.3 |  |
|  |  | Расстояние от ножа аппарата при включении до упора, п.7.7.5.5 |  |
|  |  | Расстояние между дном конденсатора и полом помещения, п.7.8.4.1 |  |
|  |  | Расстояние установки выключателей и розеток от пола, п.7.9.13 |  |
|  |  | Расстояние расположения между заземлителями, п.711.21 |  |
|  |  | Расстояние расположения между заземлителями в системах ТТ, п.711.21 |  |