| 1. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п.3 Содержание глины в комках, п.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3 Истинная плотность, п.8.1 Насыпная плотность, п.9.1 Пустотность, п.9.2 Влажность, п.10 | ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав, п.4.3 Определение дробленых зерен в щебне из гравия, п.4.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.4.5.3 Содержание глины в комках, п.4.6 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1 Дробимость (фр. до 40 мм), п.4.8 Содержание зерен слабых пород, п.4.9 Истираемость в полочном барабане, п.4.10 Определение морозостойкости, п.4.12.2 Истинная плотность, п.4.15 Средняя плотность (фр. до 40 мм), п.4.16.1 Пористость, п.4.16.2 Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм), п.4.17.2 Водопоглащение, п.4.18 Влажность (фр. до 40 мм), п.4.19 | ГОСТ 8269.0-97 |
| 3. Смеси песчано-гравийные для строительных работ | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав (фр. до 40 мм), п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм), п.4.17.2 Влажность, п.4.19 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8735-88 |

| 4. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | СТБ 2318-2025 | Отбор проб Зерновой состав Насыпная плотность, п.4.17.1, п.4.17.2 Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Влажность | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 СТБ 2318-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Грунты песчаные | СП 5.01.04-2025 ТКП 059.1-2020 ТКП 682-2025 | Отбор проб Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов ситовым методом Определение максимальной плотности Определение влажности методом высушивания до постоянной массы Определение плотности методом режущего кольца Определение плотности сухого грунта расчетным методом Коэффициент фильтрации песчаных грунтов Контроль степени уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений | ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 5180-2015 СТБ 2176-2025 ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 25584-2023 ГОСТ 12536-2014 |
| 6. Битумы нефтяные | ГОСТ 22245-90 | Отбор проб Глубина проникновения иглы при 25о С и при 0о С Температура размягчения по «кольцу и шару» Индекс хрупкости дорожных битумов марок БН (прил.3) Индекс пенетрации (прил.2) | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 22245-90 |
|  | СТБ 1062-97 | Отбор проб Глубина проникновения иглы при 25о С и при 0о С Температура размягчения по «кольцу и шару» |  |
| 7. Порошок минеральный | ГОСТ 16557-2005 | Отбор проб, п.6.12 Зерновой состав, п.7.2 Определение истинной плотности, п.7.3.1 Влажность, п.7.10 | ГОСТ 16557-2005 |
| 8. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | СТБ 1033-2016 | Отбор проб смеси и асфальтобетона, п.4 Определение содержания вяжущего методом выжигания, п.8.17.4 Зерновой состав минеральной части смеси, п.8.17.7 Определение однородности смеси, п.8.23 Температура готовой смеси, п.5.10 | СТБ 1115-2013 СТБ 1033-2016 |
| 9. Материалы противогололедные | СТБ 1158-2013 | Отбор проб, п.8.2 Внешний вид противогололедных материалов, п.8.3 Содержание зерен противогололедного материала, п.8.4 Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц, п.8.5 Определение плавящей способности противогололедного реагента, п.8.8 | СТБ 1158-2013 ГОСТ 8269.0-97 |

| 10. Бетоны тяжелые | СТБ 2221-2020 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление образцов, п.4 Прочность бетона на сжатие, п.7.2 | ГОСТ 10180-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Отсев из материалов дробления горных пород | ТУ BY 200161167.003-2010 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3 Содержание глины в комках, п.4 Насыпная плотность, п.9 Истинная плотность, п.8.1 Влажность, п.10 | ГОСТ 8735-88ТУ ГОСТ 8269.0-97 BY 200161167.003-2010 |
| 12. Асфальтогранулят для транспортного строительства | СТБ 1705-2015 | Отбор проб , п.7.7 Зерновой состав, п.8.2 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.8.2 Насыпная плотность, п.8.2 Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм), п.8.2 Содержание вяжущего методом выжигания, п.8.3 Зерновой состав минеральной части смеси, п.8.3 Активность асфальтогранулята (прил. Б) | СТБ 1705-2015 ГОСТ 8269.0-97 СТБ 1115-2013 |
| 13. Песок из дробленого бетона | ГОСТ 32495-2013 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Прочность Наличие засоряющих примесей | ГОСТ 32495-2013 ГОСТ 2318-2025 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 |
| 14. Щебень из дробленого бетона | ГОСТ 32495-2013 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1 Прочность (дробимость) (фр. до 40 мм), п.4.8 Содержание зерен слабых пород прочностью менее 20Мпа, п.4.9 Истираемость в полочном барабане, п.4.10 Морозостойкость, п.4.12.1.2 Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм), п.4.17 Наличие засоряющих примесей, п.6.5 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32495-2013 |
| 15. Смеси песчано-щебеночные из дробленого бетона | ГОСТ 32495-2013 | Отбор проб Гранулометрический состав смеси Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм) Наличие засоряющих примесей | ДМД 33200.027-2023 ГОСТ 8269.0-97 СТБ 1115-2013 |

| 16. Смеси оптимального гранулометрического состава и обогащенные смеси из вторичных материалов | ДМД 33200.027-2023 | Отбор проб Гранулометрический состав смеси Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм) Наличие засоряющих примесей | ДМД 33200.027-2023 ГОСТ 8269.0-97 СТБ 1115-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Цементогранулят для транспортного строительства | ДМД 02191.2.053-2012 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Дробимость (фр. до 40 мм) Истираемость в полочном барабане Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 |