| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118 | Отбор образцов; | ГОСТ 23118, 6.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отклонения геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) от проектной документации, от номинальных значений или технических условиях на конструкции; Отклонения диаметров отверстий от проектных в зависимости от способа образования и типа болтового соединения; | ГОСТ 26433.1 ГОСТ 26433.2 |
|  |  | Качество подготовки поверхности; | ГОСТ 9.402 |
|  |  | Внешний вид грунтовочного и последующих слоев покрытия | ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302 |
|  |  | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140 |
|  |  | Геометрические параметры конструкций при контрольных и общих сборках | ГОСТ 26433.2 |
|  |  | Качество сварных соединений; Отклонения размеров сечения швов сварных соединений от проектных; | СТБ 1133, ГОСТ 3242 |
|  |  | Комплектность; Маркировка; Упаковка | ГОСТ 23118, п. 7.11 |
| Ограждения лестничных маршей и площадок, балконов и крыш стальные | СТБ 1381 | Отбор образцов | СТБ 1381, п. 5.2, п. 5.3 |
|  |  | Фактические отклонения линейных размеров ограждений (и их сборочных элементов) от номинальных и отклонения формы от проектной: - отклонение от линейных размеров; - отклонение от перпендикулярности; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от равенства диагоналей; Отклонение от заданного угла сопряжения элементов | ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 |
|  |  | Качество сварных соединений | ГОСТ 3242 |
|  |  | Внешний вид швов сварных соединений | СТБ 1133 |
|  |  | Качество подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие | ГОСТ 9.402 ГОСТ 31993 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия | ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302 |
|  |  | Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 1381-2003, п. 6.9 |