| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 СП 5.01.02-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит). | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство свайных фундаментов: фундаменты из готовых (сборных) свай; фундаменты из набивных свай; фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием; устройство ростверка; устройство буроинъекционных анкеров и свай. Устройство щелевых фундаментов. | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство искусственных оснований: устройство оснований из насыпных грунтов; устройство оснований из намывных грунтов. Устройство армированных оснований. | СП 1.03.14-2024 |
|  | ТКП 45-5.01-237-2011 | Устройство подпорных стен и креплений котлованов. | СП 1.03.14-2024 |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». | СП 1.03.14-2024 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Замоноличивание стыков и швов. | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы. Опалубочные работы. Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Укрупнительная сборка конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Гидроизоляция из металлических листов. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Укладка плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные работы. Облицовочные работы. Декоративные отделочные работы. Малярные работы. Обойные работы. Стекольные работы. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Кровли из рулонных и мастичных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. Кровли из светопрозрачных материалов. | СП 1.03.05-2023 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие штукатурные системы утепления. Тяжелые штукатурные системы утепления. Вентилируемые системы утепления. Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Системы утепления на основе монолитных утеплителей. Системы утепления крыш и перекрытий. | СП 1.03.04-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Геодезические работы в строительстве | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий. Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей. геодезические исполнительные съемки. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СН 4.02.02-2019 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.09-2024 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. | СП 1.03.06-2023 |
| Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Производство электромонтажных работ: контактные соединения; электропроводка; кабельные линии; токопроводы напряжением до 35 кВ; воздушные линии электропередачи; распределительные устройства и подстанции; электросиловые установки; электрическое освещение; электрооборудование установок во взрывоопасных и пожароопасных зонах; заземляющие устройства; установки распределенного электрообогрева. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из асфальтобетона и цементобетона. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Подготовка территории к озеленению. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. | СП 1.03.17-2025 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Водоснабжение. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Канализация. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.08-2024 | Отопление. | СП 4.02.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СП 4.02.07-2024 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.11-2025 | Тепловые пункты и котельные. | СП 4.02.11-2025 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.03.03-2026 | Газоснабжение. | СП 4.03.03-2026 |
|  | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СП 4.01.07-2024 | Водоснабжение и канализация. | СП 4.01.07-2024 |
|  | СП 4.02.01-2020 СП 4.02.10-2025 | Тепловые сети. | СП 4.02.10-2025 |
|  | СП 4.03.01-2020 СП 4.03.02-2026 | Газоснабжение. | СП 4.03.02-2026 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Улицы населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов. Поперечный профиль. План и продольный профиль. Тротуары, пешеходные улицы и дорожки. Инфраструктура для велосипедного движения. Остановочные пункты маршрутных транспортных средств. Автомобильные стоянки и парковки. Пересечения и примыкания (транспортные узлы). Земляное полотно. Дорожная одежда. Системы и устройства водоотведения. Освещение улиц населенных пунктов. | СТБ 1349-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Колодцы кабельной канализации. Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах. Кабельные переходы через водные преграды. Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи. Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа. Оконечные кабельные и распределительные устройства. Пассивные оптические сети. Распределительные сети систем кабельного телевидения. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Филиал «Строительное управление № 243» |  |  |  |
| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 СП 5.01.02-2023 |
| Грунты | СП 5.01.04-2025 | Степень уплотнения грунта (метод динамического зондирования песчаных грунтов). | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2025 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит). | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство свайных фундаментов: фундаменты из готовых (сборных) свай; фундаменты из набивных свай; фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием; устройство ростверка; устройство буроинъекционных анкеров и свай. Устройство щелевых фундаментов. | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство искусственных оснований: устройство оснований из насыпных грунтов; устройство оснований из намывных грунтов. Устройство армированных оснований. | СП 1.03.14-2024 |
|  | ТКП 45-5.01-237-2011 | Устройство подпорных стен и креплений котлованов. | СП 1.03.14-2024 |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». | СП 1.03.14-2024 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Замоноличивание стыков и швов. | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы. Опалубочные работы. Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Укрупнительная сборка конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Гидроизоляция из металлических листов. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Кровли из рулонных и мастичных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. Кровли из светопрозрачных материалов. | СП 1.03.05-2023 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие штукатурные системы утепления. Тяжелые штукатурные системы утепления. Вентилируемые системы утепления. Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Системы утепления на основе монолитных утеплителей. Системы утепления крыш и перекрытий. | СП 1.03.04-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные работы. Облицовочные работы. Декоративные отделочные работы. Малярные работы. Обойные работы. Стекольные работы. | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Укладка плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Производство электромонтажных работ: контактные соединения; электропроводка; кабельные линии; токопроводы напряжением до 35 кВ; воздушные линии электропередачи; распределительные устройства и подстанции; электросиловые установки; электрическое освещение; электрооборудование установок во взрывоопасных и пожароопасных зонах; заземляющие устройства; установки распределенного электрообогрева. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Водоснабжение. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Канализация. | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СП 4.01.07-2024 | Водоснабжение и канализация. | СП 4.01.07-2024 |
|  | СП 4.02.01-2020 СП 4.02.10-2025 | Тепловые сети. | СП 4.02.10-2025 |
|  | СП 4.03.01-2020 СП 4.03.02-2026 | Газоснабжение. | СП 4.03.02-2026 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СН 4.02.02-2019 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.09-2024 |
| Геодезические работы в строительстве | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий. Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей. геодезические исполнительные съемки. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Колодцы кабельной канализации. Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах. Кабельные переходы через водные преграды. Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи. Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа. Оконечные кабельные и распределительные устройства. Пассивные оптические сети. Распределительные сети систем кабельного телевидения. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Улицы населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов. Поперечный профиль. План и продольный профиль. Тротуары, пешеходные улицы и дорожки. Инфраструктура для велосипедного движения. Остановочные пункты маршрутных транспортных средств. Автомобильные стоянки и парковки. Пересечения и примыкания (транспортные узлы). Земляное полотно. Дорожная одежда. Системы и устройства водоотведения. Освещение улиц населенных пунктов. | СТБ 1349-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из асфальтобетона и цементобетона. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Подготовка территории к озеленению. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. | СП 1.03.17-2025 |

| Производственная лаборатория и отдел технического контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб; удобоукладываемость; средняя плотность; расслаиваемость; температура смеси; сохраняемость свойств бетонной смеси; объем вовлеченного воздуха. | СТБ 1545-2005 |
|  |  | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов Прочность бетона. | ГОСТ 10180-2012 |
| Смеси растворные и растворы строительные (кроме РСС) | СТБ 1307-2012 | Отбор проб; подвижность; средняя плотность (для легких растворов); расслаиваемость; водоудерживающая способность; прочность на сжатие. | ГОСТ 5802-2024 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 5802-2024 ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 |
| Пиломатериалы | СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 | Отбор образцов, размеры. | СТБ 2427-2015 |
|  |  | Объем пиломатериалов. | ГОСТ 5306-83 СТБ 1628-2006 |
|  |  | Влажность древесины. | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Порода, сорт древесины, пороки и дефекты обработки пиломатериалов. | ГОСТ 2140-81 |
|  |  | Шероховатость поверхностей. | ГОСТ 15612-2013 |
|  |  | Упаковка, маркировка | СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 2674-2025 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; Прочность при растяжении при изгибе; Прочность на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Прочность на сжатие методом неразрушающего контроля (ударный импульс) | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
|  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |
|  |  | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |
|  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |
| Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог (кроме тактильных) | СТБ 1071-2007 | Отбор образцов; Отклонение геометрических параметров; Внешний вид и качество бетонной поверхности; Ширина раскрытия трещин; Маркировка, упаковка. | СТБ 1071-2007 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Прочность при растяжении при изгибе; Прочность на сжатие. | СТБ 1152-99 ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Морозостойкость | СТБ 1152-99 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Плотность бетона | ГОСТ 12730.1-2020 |
|  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |
|  |  | Объем вовлеченного воздуха | СТБ 1545-2005 |
| Камни бортовые бетонные и железобетонные | СТБ 1097-2012 | Отбор образцов; Отклонение геометрических параметров; Внешний вид и качество бетонной поверхности; Ширина раскрытия трещин; Маркировка, упаковка. | СТБ 1097-2007 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Прочность при растяжении при изгибе; Прочность на сжатие. | СТБ 1152-99 ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Морозостойкость | СТБ 1152-99 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Плотность бетона | ГОСТ 12730.1-2020 |
|  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |
| Ворота металлические | ГОСТ 31174-2017 | Отбор образцов; Отклонение от геометрических параметров; Внешний вид; Комплектность; Маркировка, упаковка. | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 31174-2017 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия. Толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 35094-2024 ГОСТ 31993-2024 |
|  |  | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Контроль качества и размеры швов сварных соединений. | СТБ 1133-98 |
| Смесь продуктов дробления из отходов строительного производства | ТУ BY 400071166.005-2016 | Размер фракции; Насыпная плотность; Морозостойкость. | ГОСТ 8269.0-97 (до 01.08.2026) ГОСТ 8269.0-2025 (с 01.08.2025) |
| Формы малые архитектурные | ТУ BY 400071166.004-2016 | Геометрические параметры конструкций качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; комплектность, маркировка, упаковка. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия. Толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 35094-2024 ГОСТ 31993-2024 |
|  |  | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Контроль качества и размеры швов сварных соединений. | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
|  |  | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; Прочность на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Прочность на сжатие методом неразрушающего контроля (ударный импульс) | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| Камни мощения бетонные | ТУ BY 400071166.006-2016 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; Прочность на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Прочность на сжатие методом неразрушающего контроля (ударный импульс) | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Геометрические параметры; ширина раскрытия трещин; Качество поверхности и внешний вид. | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Маркировка. | ТУ BY 400071166.006-2016 |

| Изделия оград железобетонные | СТБ 1236-2000 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; Прочность на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочность на сжатие методом неразрушающего контроля (ударный импульс) | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
|  |  | Геометрические параметры; ширина раскрытия трещин; Качество поверхности и внешний вид. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Маркировка. | СТБ 1236-2000 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-2023 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| Конструкции железобетонные для коммуникационных тоннелей и каналов | СТБ 1109-98 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; Прочность на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Прочность на сжатие методом неразрушающего контроля (ударный импульс) | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Геометрические параметры; ширина раскрытия трещин; Качество поверхности и внешний вид. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Маркировка. | СТБ 1109-98 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-2023 |
| Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | ТУ BY 400071166.008-2016 | Отбор образцов: Номинальные размеры; Правильность геометрической формы; Внешний вид; Время самостоятельного горения; Маркировка, упаковка. Плотность; Влажность; Прочность на сжатие при 10% линейной деформации; Предел прочности при изгибе; Водопоглощение. | СТБ 1437-2004 ГОСТ 20869-2017 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 17177-94 |