| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 | Отбор образцов | СТБ 1108-2017, ГОСТ 18321 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отклонения от геометрических параметров: Отклонения от линейных размеров; Отклонения плоскостности; Отклонения прямолинейности; Отклонения от равенства диагоналей; Перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга; Предельные отклонения от номинальных размеров между центрами сборочных и монтажных отверстий; | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 |
|  |  | Соответствие размеров и расположения специальных отверстий (прорезей) для обеспечения отвода конденсата и воды требованиям конструкторской документации; | ГОСТ 18321 |
|  |  | Внешний вид изделий и качество поверхностей; | СТБ 1108-2017, п.8.5 |
|  |  | Комплектность; маркировка; упаковка | СТБ 1108-2017, п.8.6 |
| Элементы остекления балконов и лоджий из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1912-2008 | Отбор образцов | СТБ 1912-2008, ГОСТ 18321 |
|  |  | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы: - отклонение от сопрягаемых размеров сборочных единиц; - отклонение от плоскостности; - отклонение от перпендикулярности; - отклонение от прямолинейности изделий; - отклонение от равенства длин диагоналей; Соответствие размеров и расположения отверстий для отвода конденсата и воды требованиям рабочих чертежей; Предельные отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах элементов остекления; | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид; | СТБ 1912-2008, п. 8.9.1 |
|  |  | Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1912-2008, п. 8.9.1 |