| Дверные блоки (поливинилхлоридного профиля) | СТБ 2433 | Отбор образцов | СТБ 2433 ГОСТ 18321 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы; Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине блоков и элементов Отклонения от перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей); Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхности в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей | СТБ 1457 ГОСТ 26433.1 СТБ 2433 |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах дверей | СТБ 2433, п. 8.11 ГОСТ 26433.1 |
|  |  | Внешний вид изделий; Качество установки приборов, уплотняющих прокладок | СТБ 2433, п.8.7 |
|  |  | Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 2433, п. 8.7 |