| Трубы дымовые и фасонные части к ним | СТБ EN 1856-1-2013 СТБ EN 1856-2-2013 | Соответствие внешнего вида Отклонение от номинального размера: - толщина материала; - длины изделия; - ширины изделия; - радиуса изделия Соответствие угла загиба изделия; Соответствие диаметра отверстий; Соответствие координаты расположения отверстий; Качество установки резьбовых соединений; Соответствие места прокатки относительно торца изделия; Соответствие внутреннего диаметра посадочного торца заготовки; Качество установки утеплителя; Качество установки стопорного кольца; Герметичность в соединениях: - испытательное давление, Па; Объем и плотность изделия (для изолированных изделий); | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ EN 1859-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комплектность; Упаковка; Маркировка | СТБ EN 1856-1-2013 СТБ EN 1856-2-2013 |