| Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | СТБ 1437-2004 | Отбор образцов | СТБ 1437-2004, п. 7.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальные размеры | СТБ 1437-2004, п. 7.2 ГОСТ 17177-94, п. 4 |
|  |  | Внешний вид | СТБ 1437-2004, п. 7.2 ГОСТ 17177-94, п. 5 |
|  |  | Правильность геометрической формы | СТБ 1437-2004, п. 7.2 ГОСТ 17177-94, п. 6 |
|  |  | Влажность | СТБ 1437-2004, п. 7.4 ГОСТ 17177-94, п. 8 |
|  |  | Плотность | СТБ 1437-2004, п. 7.3 ГОСТ 17177-94, п. 7.2 |
|  |  | Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации | СТБ 1437-2004, п. 7.4 ГОСТ 17177-94, п. 13 |
|  |  | Предел прочности при изгибе | СТБ 1437-2004, п. 7.4 ГОСТ 17177-94, п. 15 |
|  |  | Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности плиты | СТБ 1437-2004, п. 7.5 |
|  |  | Время самостоятельного горения | СТБ 1437-2004, п. 7.8 |
|  |  | Маркировка | СТБ 1437-2004, п. 4.4 ГОСТ 25880-83 |
|  |  | Упаковка | СТБ 1437-2004, п. 4.4 ГОСТ 10354-82 |
| Пенополистирол мелкофракционный (гранулированный) | ТУ BY 690624501.004-2020 | Отбор образцов | ТУ BY 690624501.004-2020 |
|  |  | Внешний вид |  |
|  |  | Фракционный состав (размеры частиц) |  |
|  |  | Количество частиц с отклонениями от номинальных размеров |  |
|  |  | Масса в упаковочных единицах |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |