| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки; | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов | СТБ 1164.1-2009 |  |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СТБ 1959-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | Арматурные работы; Опалубочные работы; Бетонные работы. | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж стальных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СТБ 1749-2007 |
| Монтаж деревянных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж элементов конструкций. | СТБ 1766-2007 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СТБ 1970-2009 |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | Каменные и армокаменные конструкции. | СТБ 2087-2010 |
| Устройство изоляционных покрытий |  | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; укладка плит. | СТБ 1685-2006 |
| Устройство кровель |  | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | Рулонные и мастичные кровли. Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СТБ 1992-2009 СТБ2040-2010 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |  | ТКП 45-3.02-114-2009 МТБ 2031-2010 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления. | СТБ 2032-2010 |
|  |  |  | Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СТБ2088-2010 |
|  |  |  | Вентилируемые системы утепления | СТБ 2034-2010 |
| Заполнение оконных и дверных проемов |  | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
|  |  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Устройство откосов. | СТБ 1473-2004 |
| Отделочные работы |  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные; облицовочные. Малярные; обойные. Стекольные. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов |  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 | Устройство монолитных покрытий; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; устройство сплошных (бесшовных) покрытий; устройство покрытий из штучных материалов. | СТБ 1483-2004 |
| Электромонтажные работы |  | СНиП 3.05.06-85 | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов |  | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 П1-2018 к ТКП 45-4.02-323-2018 СТБ 2241-2011 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СТБ 2241-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
|  |  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
|  |  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2006 СТБ 2020-2009 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 (кроме п.6) |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
|  |  | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений |  | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
|  |  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи |  | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; строительство кабельной канализации; вводы кабелей в здания организаций электросвязи; защита кабельных линий электросвязи; заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Пассивные оптические сети |  | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования; устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации |  | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий. Озеленение. |  | ТКП 45-3.02-69-2007. СТБ 2058-2010 | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников. | СТБ 2058-2010 |
| Благоустройство территорий. Асфальтобетонные покрытия |  | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий. | СТБ 1349-2009 |