| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | Вертикальная планировка; Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |  |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | Устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; устройство плитных фундаментов | СТБ 1164.0-2012. СТБ 1164.1-2009 |  |
|  |  | Фундаменты из забивных свай. Фундаменты из буронабивных свай Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием | СТБ 1164.0-2012. СТБ 1164.3-2009 |  |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполненные методом «стена в грунте» | СТБ 1164.0-2012. СТБ 1164.5-2010 |  |
|  | СП 5.01.02-2023 | Буроинъекционные анкеры | СТБ 1164.0-2012. СТБ 1164.4-2009 |  |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы; Опалубочные работы; Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций |  | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.10-2023 |
| Изоляционные работы (гидроизоляционные и теплоизоляционные) |  | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  | ТКП 45-3.02-7-2005 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; укладка плит. | СТБ 1685-2006 |
| Кровельные работы |  | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Рулонные и мастичные кровли. Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |  | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления. Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Вентилируемые системы утепления. | СП 1.03.04-2022 |
| Заполнение оконных и дверных проемов |  | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
|  |  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы |  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные; облицовочные. Малярные; обойные. Стекольные. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов |  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство монолитных покрытий; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; устройство сплошных (бесшовных) покрытий; устройство покрытий из штучных материалов. | СП 1.03.06-2023 |
| Электромонтажные работы |  | СНиП 3.05.06-85 | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов |  | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 П1-2018 к ТКП 45-4.02-323-2018 СТБ 2241-2011 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СТБ 2241-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
|  |  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
|  |  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2006 СТБ 2020-2009 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Газоснабжение | СТБ 2020-2009 |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
|  |  | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений |  | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
|  |  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи |  | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; строительство кабельной канализации; вводы кабелей в здания организаций электросвязи; защита кабельных линий электросвязи; заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Пассивные оптические сети |  | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования; устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации |  | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий. Озеленение. |  | ТКП 45-3.02-69-2007. СТБ 2058-2010 | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников. | СТБ 2058-2010 |
| Благоустройство территорий. Асфальтобетонные покрытия |  | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий. | СТБ 1349-2009 (кроме п. 5.14) |
| Изделия комплектующие холодногнутые для кровель |  | СТБ 1382-2003 | Отклонение от геометрических параметров (длина, размеры поперечного сечения); косина резов; внешний вид; комплектность; маркировка; упаковка | СТБ 1382-2003 |