| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Внешний вид; отклонение от линейных размеров; отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий; отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; отклонение от перпендикулярности опорного ребра; отклонение от проектного положения уголков; отклонение разбивочных осей в пределах узла; отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; отклонение плоскости фланца от вертикали; отклонение от перпендикулярности торцов фланцев; отклонение разбивочных осей от центра узла и смещение между гранями раскосов; качество сварных соединений; шероховатость торцевой поверхности опорных ребер; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 СТБ 1396-2003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Толщина антикоррозионного покрытия. | ГОСТ 9.916-2023 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Внешний вид; отклонения от линейных размеров; отклонение от прямолинейности; отклонение от плоскостности; качество сварных соединений; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 СТБ 1317-2002 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия | ГОСТ 9.032-74 |
|  |  | Толщина антикоррозионного покрытия. | ГОСТ 9.916-2023 |