| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкции (отправочного элемента), влияющие на собираемость; качество сварных соединений; качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешний вид сварных соединений, размеры швов сварных соединений . | СТБ 1133-98 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Внешний вид; отклонения от линейных размеров; отклонение от прямолинейности; отклонение от плоскостности; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид сварных соединений, размеры швов сварных соединений . | СТБ 1133-98 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Внешний вид; отклонение от линейных размеров; отклонение от перпендикулярности; отклонение от прямолинейности; отклонение от равенства диагоналей; отклонение от заданного угла сопряжения элементов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид сварных соединений, размеры швов сварных соединений . | СТБ 1133-98 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Внешний вид; отклонение от линейных размеров; отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий; отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; отклонение от перпендикулярности опорного ребра; отклонение от проектного положения уголков; отклонение разбивочных осей в пределах узла; отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; отклонение плоскости фланца от вертикали; отклонение от перпендикулярности торцов фланцев; отклонение разбивочных осей от центра узла и смещение между гранями раскосов; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1396-2003 |
|  |  | Внешний вид сварных соединений. | СТБ 1133-98 |
|  |  | Внешний вид и толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 |
| Блоки дверные | СТБ 2433-2015 | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей. | СТБ 2433-2015 СТБ1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом); комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 2433-2015 |