| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | - водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | - устройство фундаментов на основаниях из естес- твенных грунтов | СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 |
|  | ТКП 45-5.01-256-2012 П 13-01 к СНБ 5.01.01-99 П 19-04 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | - фундаменты из забивных свай; - фундаменты из буронабивных свай; - фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.3-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | - опалубочные, арматурные, бетонные работы | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | - монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоно- личивание стыков и швов | СТБ 1959-2009 СТБ 1968-2009 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | - гипсобетонные перегородки; каркасно-обшив- ные перегородки; стены из металлических пане- лей с утеплителем и полистовой сборки | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | - сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напря- жение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила; монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | - монтаж элементов конструкций | СТБ 1766-2007 СТБ 1968-2009 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | - устройство рулонных и мастичных кровель; кровель из листовых и штучных материалов; кровли из мелкоштучных материалов; кровли из асбестовых и цементно-волокнистых листов; кровли из листовой стали, металлического про- филированного настила, металлочерепицы, вол- нистых и профилированных металлических лис- тов | СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | - гидроизоляции из рулонных материалов; окра- сочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимер- цементная); гидроизоляция из цементных растворов; из горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из метал- лических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений раз- личных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | - штукатурные работы | СТБ 1473-2004 |
|  |  | - облицовочные работы | СТБ 1473-2004 |
|  |  | - малярные работы | СТБ 1474-2004 |
|  |  | - обойные работы | СТБ 1474-2004 |
|  |  | - стекольные работы | СТБ 1475-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | - устройство монолитных покрытий; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; сплошных (бесшовных) покрытий; покрытий из штучных материалов; | СТБ 1483-2004 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротурных. | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | - сооружение земляного полотна; - устройство слоев основания; - установка бортвого камня; - установка плит | СТБ 1685-2006 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2011 | - электропроводки; - кабельные линии; - электроосвещение; - воздушные линии электропередачи; - распределительные устройства и подстанции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ТКП 339-2011 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | - устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СТБ 2241-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03-02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 | -водоснабжение | СТБ 2001-2009; СТБ 2020-2009 |
|  | СП 1.03-02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 | - канализация | СТБ 2017-2009 СТБ 2020-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 ТКП 45-4.02-73-2007 | - отопление | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | - монтаж тепловых пунктов и котельных | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем вентиляции и кондиционирования | СТБ 2021-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем внутреннего газоснабжения | СТБ 2039-2010 |
| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | - сеть стационарной электросвязи; - система кабельного телевидения; - система домофонной связи; - локальная сеть передачи данных; - диспетчеризация инженерного оборудования; - системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | - водоснабжение и канализация | СТБ 2072-2010 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | - монтаж тепловых сетей | СТБ 2116-2010 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.03.01-2020 | - монтаж наружных газопроводов | СТБ 2069-2010 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |